{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["监控结果2022年09月01日08时56分44秒"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监控结果2022年09月01日08时56分44秒","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2022年8月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2022/08/31 00:00:00"," ","0.9280","80.1831","7.878","7.676","0.0826","0.3867","7.580"]
["2022/08/30 00:00:00"," ","0.7858","67.8943","7.985","8.641","0.0516","0.2300","4.653"]
["2022/08/29 00:00:00"," ","0.6645","57.4139","7.945","8.996","0.2663","0.0516","5.024"]
["2022/08/28 00:00:00"," ","1.0230","88.3908","8.121","7.139","0.0668","0.0525","4.753"]
["2022/08/27 00:00:00"," ","0.8455","73.0516","8.121","6.926","0.0890","0.0543","5.082"]
["2022/08/26 00:00:00"," ","0.6916","59.7540","8.034","7.347","0.0587","0.0619","4.354"]
["2022/08/25 00:00:00"," ","0.9868","85.2563","7.983","7.378","0.0409","0.0639","4.280"]
["2022/08/24 00:00:00",null,"0.7833","67.6799","7.855","6.771","0.0872","0.0927","4.590"]
["2022/08/23 00:00:00"," ","0.9417","81.3640","7.931","7.215","0.0985","0.0619","4.415"]
["2022/08/22 00:00:00"," ","1.1196","96.7345","7.885","8.293","0.0648","0.0665","3.976"]
["2022/08/21 00:00:00"," ","1.1853","102.4098","8.071","8.817","0.0729","0.0648","2.820"]
["2022/08/20 00:00:00"," ","1.2752","110.1731","7.998","9.158","0.0679","0.0626","2.877"]
["2022/08/19 00:00:00"," ","1.0855","93.7911","7.994","9.030","0.0480","0.0646","2.963"]
["2022/08/18 00:00:00"," ","0.8034","69.4097","8.019","8.951","0.0470","0.0763","3.779"]
["2022/08/17 00:00:00",null,"0.8965","77.4563","7.950","8.380","0.0747","0.0672","4.481"]
["2022/08/16 00:00:00"," ","1.0056","86.8838","7.793","7.378","0.0591","0.0707","2.857"]
["2022/08/15 00:00:00"," ","0.9331","80.6164","7.893","9.465","0.0620","0.0821","3.098"]
["2022/08/14 00:00:00"," ","0.6956","60.0963","8.031","9.288","0.0585","0.0703","1.609"]
["2022/08/13 00:00:00"," ","0.7140","61.6869","8.014","9.094","0.0610","0.0707","1.482"]
["2022/08/12 00:00:00"," ","0.6627","57.2565","7.982","8.320","0.0749","0.0626","1.408"]
["2022/08/11 00:00:00"," ","1.2514","108.1251","7.952","8.538","0.0535","0.0637","1.975"]
["2022/08/10 00:00:00"," ","0.9656","83.4239","7.936","8.176","0.0841","0.0603","1.799"]
["2022/08/09 00:00:00"," ","1.2070","104.2890","7.949","8.635","0.0970","0.0592","2.433"]
["2022/08/08 00:00:00"," ","1.1869","102.5471","8.025","9.102","0.3087","0.0513","3.789"]
["2022/08/07 00:00:00"," ","1.3485","116.5068","7.989","8.510","0.5624","0.0445","2.050"]
["2022/08/06 00:00:00"," ","1.1728","101.3262","7.977","8.173","0.5470","0.0429","1.909"]
["2022/08/05 00:00:00"," ","0.6618","57.1833","7.934","7.922","0.5483","0.0541","2.050"]
["2022/08/04 00:00:00"," ","1.1117","96.0549","7.995","8.288","0.5259","0.0419","1.591"]
["2022/08/03 00:00:00"," ","1.1336","97.9443","7.991","8.014","0.5408","0.0435","1.404"]
["2022/08/02 00:00:00"," ","1.2783","110.4439","8.034","8.233","0.5267","0.0502","5.850"]
["2022/08/01 00:00:00"," ","1.1794","101.8965","7.949","8.894","0.5225","0.0534","7.880"]