{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["监控结果2022年11月02日08时14分02秒"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监控结果2022年11月02日08时14分02秒","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["环保公示2022年10月"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2022/10/31 00:00:00"," ","0.9016","77.8958","7.957","8.261","0.3417","0.4644","2.627"]
["2022/10/30 00:00:00"," ","1.5838","136.8361","7.936","8.191","0.3611","0.4796","2.596"]
["2022/10/29 00:00:00"," ","0.8264","71.3993","7.879","8.547","0.3407","0.5757","2.627"]
["2022/10/28 00:00:00"," ","1.4269","123.2869","7.917","8.802","0.3366","0.7729","2.318"]
["2022/10/27 00:00:00"," ","1.2886","111.3393","7.939","8.736","0.3805","0.9579","2.451"]
["2022/10/26 00:00:00"," ","1.5141","130.8199","7.943","9.576","0.3550","1.1298","2.748"]
["2022/10/25 00:00:00"," ","1.2607","108.9228","7.974","9.500","0.3831","0.7033","2.137"]
["2022/10/24 00:00:00"," ","1.3491","116.5620","8.003","9.434","0.4132","0.7117","2.131"]
["2022/10/23 00:00:00"," ","1.1099","95.8991","7.992","8.989","0.3869","0.7124","1.952"]
["2022/10/22 00:00:00",null,"0.9752","84.2549","7.622","9.133","0.1919","0.7234","1.841"]
["2022/10/21 00:00:00"," ","1.0850","93.7464","8.085","8.947","0.0815","0.7477","1.625"]
["2022/10/20 00:00:00"," ","1.0722","92.6385","8.093","8.699","0.0599","0.7744","1.582"]
["2022/10/19 00:00:00"," ","1.0884","94.0373","8.112","8.548","0.0652","0.7733","1.579"]
["2022/10/18 00:00:00"," ","0.7184","62.0734","8.077","8.562","0.0533","0.7208","1.911"]
["2022/10/17 00:00:00"," ","1.2604","108.8972","8.075","8.544","0.0503","0.6619","1.837"]
["2022/10/16 00:00:00"," ","1.3714","118.4918","8.113","8.149","0.0584","0.5757","2.128"]
["2022/10/15 00:00:00"," ","1.2481","107.8402","8.097","8.247","0.0798","0.6457","2.217"]
["2022/10/14 00:00:00"," ","1.4996","129.5615","8.062","8.540","0.0520","0.5968","2.236"]
["2022/10/13 00:00:00"," ","1.2227","105.6434","8.086","8.008","0.0528","0.5725","2.673"]
["2022/10/12 00:00:00"," ","1.3077","112.9841","8.072","8.261","0.0603","0.5654","2.826"]
["2022/10/11 00:00:00"," ","1.1586","100.0988","8.051","8.128","0.0654","0.6104","2.925"]
["2022/10/10 00:00:00"," ","0.8153","70.4425","8.147","8.642","0.0572","0.6342","3.463"]
["2022/10/09 00:00:00"," ","0.9255","79.9671","8.087","8.677","0.0530","0.6122","3.318"]
["2022/10/08 00:00:00"," ","0.8098","69.9627","7.955","8.449","0.0586","0.4674","4.026"]
["2022/10/07 00:00:00"," ","1.2818","110.7500","8.127","8.738","0.0386","0.4911","3.105"]
["2022/10/06 00:00:00"," ","1.3153","113.6437","8.092","9.207","0.0697","0.4981","2.623"]
["2022/10/05 00:00:00"," ","1.2989","112.2213","7.950","8.361","1.1016","0.4038","4.021"]
["2022/10/04 00:00:00",null,"1.0412","89.9586","5.892","12.850","0.6645","0.3216","5.674"]
["2022/10/03 00:00:00"," ","1.1096","95.8671","8.015","7.610","0.1531","0.3560","4.052"]
["2022/10/02 00:00:00"," ","0.8437","72.8915","7.982","8.036","1.4215","0.3563","7.685"]
["2022/10/01 00:00:00"," ","1.1632","100.4972","7.947","8.593","0.1057","0.4654","4.245"]