{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["环保公示2022年12月"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"环保公示2022年12月","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["环保公示2022年12月"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2022/12/31 00:00:00"," ","1.5433","133.3413","7.364","6.530","0.1045","0.4897","2.525"]
["2022/12/30 00:00:00"," ","1.4329","123.8068","7.372","6.670","0.1046","0.5247","2.830"]
["2022/12/29 00:00:00"," ","1.3474","116.4118","7.409","6.787","0.0957","0.5434","3.154"]
["2022/12/28 00:00:00"," ","1.2654","109.3327","7.431","7.009","0.0888","0.5294","3.453"]
["2022/12/27 00:00:00"," ","1.3594","117.4489","7.428","7.410","0.0884","0.5340","3.936"]
["2022/12/26 00:00:00"," ","1.4676","126.7973","7.422","7.917","0.0702","0.5668","3.995"]
["2022/12/25 00:00:00"," ","1.1809","102.0259","7.430","7.190","0.0833","0.4800","3.569"]
["2022/12/24 00:00:00"," ","1.2379","106.9513","7.428","6.539","0.0948","0.3436","3.217"]
["2022/12/23 00:00:00"," ","1.6536","142.8737","7.409","6.286","0.1000","0.3766","3.596"]
["2022/12/22 00:00:00"," ","1.6672","144.0471","7.364","6.139","0.0800","0.3963","4.527"]
["2022/12/21 00:00:00"," ","1.6796","145.1151","7.323","6.449","0.0966","0.5672","5.387"]
["2022/12/20 00:00:00"," ","1.6176","139.7568","7.360","6.750","0.1020","0.4167","4.492"]
["2022/12/19 00:00:00"," ","1.5096","130.4271","7.386","6.498","0.0879","0.3853","5.538"]
["2022/12/18 00:00:00"," ","1.5515","134.0467","7.449","6.610","0.0943","0.3727","7.583"]
["2022/12/17 00:00:00"," ","1.5220","131.4995","7.788","7.870","0.2675","0.2022","7.993"]
["2022/12/16 00:00:00"," ","1.3274","114.6867","7.494","7.783","0.0894","0.4190","7.114"]
["2022/12/15 00:00:00",null,"0.9252","79.9375","7.519","8.291","0.0695","0.4403","7.139"]
["2022/12/14 00:00:00"," ","1.2732","110.0052","7.421","7.561","0.0840","0.4088","6.100"]
["2022/12/13 00:00:00",null,"0.9977","86.2014","7.423","7.958","0.0998","0.5155","2.605"]
["2022/12/12 00:00:00"," ","1.1760","101.6074","7.398","8.566","0.0649","0.5532","3.916"]
["2022/12/11 00:00:00"," ","0.7139","61.6846","7.325","8.671","0.0476","0.5370","4.743"]
["2022/12/10 00:00:00"," ","1.0556","91.2061","7.341","8.975","0.0609","0.5315","4.688"]
["2022/12/09 00:00:00"," ","1.1923","103.0180","7.334","9.570","0.1043","0.4992","4.344"]
["2022/12/08 00:00:00"," ","1.7621","152.2487","7.283","8.537","0.0807","0.4454","3.972"]
["2022/12/07 00:00:00"," ","1.3019","112.4843","7.278","8.487","0.0790","0.4490","3.952"]
["2022/12/06 00:00:00"," ","1.2914","111.5759","7.320","8.864","0.6722","0.4633","4.392"]
["2022/12/05 00:00:00",null,"0.9617","83.0942","7.351","9.257","0.3273","0.4356","4.044"]
["2022/12/04 00:00:00"," ","0.7532","65.0743","7.388","8.719","0.0978","0.1930","3.892"]
["2022/12/03 00:00:00"," ","1.8897","163.2731","7.442","10.346","0.0906","0.5204","4.552"]
["2022/12/02 00:00:00"," ","1.6027","138.4769","7.488","10.227","0.1836","0.6306","4.871"]
["2022/12/01 00:00:00"," ","1.0833","93.6005","7.595","9.763","0.2801","0.5371","5.095"]