{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023年03月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023年03月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2023年03月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2023/03/31 00:00:00"," ","2.1061","181.9666","7.106","8.644","0.0682","0.2917","14.957"]
["2023/03/30 00:00:00"," ","3.9726","343.2360","6.992","9.685","0.0585","0.5262","14.726"]
["2023/03/29 00:00:00"," ","3.7639","325.1992","6.749","9.168","0.0675","0.3773","14.287"]
["2023/03/28 00:00:00"," ","4.5629","394.2355","6.863","10.599","0.1134","0.4028","16.428"]
["2023/03/27 00:00:00"," ","3.8903","336.1244","7.089","11.723","0.1152","0.5027","10.315"]
["2023/03/26 00:00:00"," ","3.6496","315.3283","7.448","11.021","0.0898","0.4496","8.670"]
["2023/03/25 00:00:00"," ","3.5722","308.6406","7.535","9.444","0.0698","0.1639","8.494"]
["2023/03/24 00:00:00"," ","4.8210","416.5356","7.647","7.976","0.0745","0.5363","9.581"]
["2023/03/23 00:00:00"," ","3.8518","332.7974","7.752","8.293","0.0732","0.8060","13.270"]
["2023/03/22 00:00:00"," ","2.8925","249.9124","7.870","7.564","0.1044","0.3482","12.769"]
["2023/03/21 00:00:00"," ","1.9903","171.9622","7.826","7.287","0.0889","0.2563","12.397"]
["2023/03/20 00:00:00"," ","3.9621","342.3267","7.835","7.606","0.1056","0.2504","5.091"]
["2023/03/19 00:00:00"," ","4.6572","402.3824","7.815","6.786","0.1090","0.2287","1.709"]
["2023/03/18 00:00:00",null,"4.3413","375.0883","7.902","7.412","0.0763","0.3081","2.456"]
["2023/03/17 00:00:00",null,"3.5520","306.8899","7.830","7.521","0.0736","0.5779","5.231"]
["2023/03/16 00:00:00"," ","4.0832","352.7898","7.726","7.791","0.0868","0.8878","6.686"]
["2023/03/15 00:00:00"," ","3.9277","339.3556","7.777","7.304","0.0909","0.2607","6.538"]
["2023/03/14 00:00:00"," ","2.4614","212.6684","7.879","8.039","0.0846","0.2767","5.175"]
["2023/03/13 00:00:00"," ","1.3521","116.8240","7.853","7.700","0.0779","0.2625","3.347"]
["2023/03/12 00:00:00"," ","0.8837","76.3484","7.808","7.568","0.0921","0.2674","3.102"]
["2023/03/11 00:00:00"," ","0.8921","77.0759","7.835","9.447","0.1000","0.2639","2.888"]
["2023/03/10 00:00:00"," ","1.1275","97.4146","7.824","6.883","0.0830","0.3007","3.215"]
["2023/03/09 00:00:00"," ","0.8164","70.5378","7.931","6.982","0.0803","0.2917","3.055"]
["2023/03/08 00:00:00"," ","1.1462","99.0287","7.913","8.470","0.0947","0.8342","3.654"]
["2023/03/07 00:00:00"," ","0.9564","82.6361","7.925","9.281","0.0968","0.4223","3.528"]
["2023/03/06 00:00:00"," ","0.6352","54.8789","7.871","10.746","0.1041","0.1295","5.046"]
["2023/03/05 00:00:00"," ","0.7046","60.8748","7.943","10.265","0.1056","0.1764","4.873"]
["2023/03/04 00:00:00"," ","1.1352","98.0817","7.794","7.747","0.1045","0.2177","3.456"]
["2023/03/03 00:00:00"," ","1.3868","119.8230","7.685","8.019","0.0992","0.2278","3.316"]
["2023/03/02 00:00:00"," ","1.4670","126.7454","7.757","7.759","0.0960","0.2348","3.938"]
["2023/03/01 00:00:00"," ","1.1662","100.7629","7.758","8.927","0.0979","0.3055","4.554"]