{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023年7月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023年7月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2023年07月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2023/07/31 00:00:00"," ","1.3909","120.1696","7.570","7.813","0.1040","0.1915","3.223"]
["2023/07/30 00:00:00",null,"1.0766","93.0200","7.484","7.468","0.0992","0.1825","3.557"]
["2023/07/29 00:00:00",null,"0.8950","77.3274","7.166","2.017","0.1039","0.0597","1.669"]
["2023/07/28 00:00:00"," ","1.4361","124.0804","7.649","5.945","0.1047","0.1802","3.769"]
["2023/07/27 00:00:00"," ","1.9760","170.7306","7.597","9.543","0.1038","0.1925","5.248"]
["2023/07/26 00:00:00"," ","2.4490","211.5922","7.561","9.100","0.1043","0.2120","4.141"]
["2023/07/25 00:00:00"," ","2.7892","240.9889","7.440","9.140","0.1052","0.1767","3.990"]
["2023/07/24 00:00:00"," ","3.2941","284.6111","7.427","8.648","0.1043","0.1780","3.683"]
["2023/07/23 00:00:00"," ","3.4409","297.2970","7.424","8.457","0.1033","0.1879","3.923"]
["2023/07/22 00:00:00"," ","3.1815","274.8823","7.425","8.177","0.1047","0.2236","4.101"]
["2023/07/21 00:00:00"," ","2.9280","252.9802","7.415","8.139","0.1040","0.1907","3.938"]
["2023/07/20 00:00:00"," ","3.6824","318.1619","7.434","8.117","0.1044","0.1446","3.921"]
["2023/07/19 00:00:00"," ","4.3071","372.1310","7.426","8.039","0.1046","0.2123","3.676"]
["2023/07/18 00:00:00"," ","3.4915","301.6634","7.478","8.034","0.1044","0.1969","4.006"]
["2023/07/17 00:00:00"," ","3.3886","292.7749","7.499","8.407","0.0818","0.2213","3.889"]
["2023/07/16 00:00:00"," ","3.2055","276.9584","7.489","8.703","0.0831","0.2157","2.921"]
["2023/07/15 00:00:00"," ","3.5688","308.3475","7.481","8.595","0.0920","0.2351","3.230"]
["2023/07/14 00:00:00",null,"2.2366","193.2423","7.506","9.015","0.0935","0.2279","3.251"]
["2023/07/13 00:00:00"," ","2.8157","243.2776","7.519","8.300","0.0968","0.2006","3.484"]
["2023/07/12 00:00:00"," ","3.2276","278.8643","7.526","8.188","0.0885","0.2377","3.685"]
["2023/07/11 00:00:00"," ","1.5124","130.6722","7.525","8.685","0.0955","0.2090","3.416"]
["2023/07/10 00:00:00"," ","1.4038","121.2894","7.550","8.843","0.1037","0.1611","2.948"]
["2023/07/09 00:00:00"," ","3.2656","282.1438","7.520","8.707","0.0981","0.2341","3.453"]
["2023/07/08 00:00:00"," ","3.6271","313.3784","7.538","8.561","0.1045","0.1574","3.492"]
["2023/07/07 00:00:00"," ","3.4381","297.0536","7.507","8.551","0.1047","0.1957","3.542"]
["2023/07/06 00:00:00"," ","3.2793","283.3352","7.457","9.351","0.1066","0.7571","4.084"]
["2023/07/05 00:00:00"," ","3.5518","306.8755","7.425","9.427","0.1050","0.8454","3.858"]
["2023/07/04 00:00:00"," ","3.4551","298.5228","7.439","10.170","0.1041","0.7149","4.073"]
["2023/07/03 00:00:00"," ","3.2413","280.0486","7.441","16.334","0.1048","0.6631","4.651"]
["2023/07/02 00:00:00"," ","2.2832","197.2682","7.508","9.459","0.1067","0.5995","4.129"]
["2023/07/01 00:00:00"," ","3.5757","308.9367","7.509","9.265","0.1049","0.3336","4.385"]