{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023年8月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023年8月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2023年8月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2023/08/31 00:00:00"," ","1.7763","153.4739","7.490","7.482","0.1037","0.1664","2.692"]
["2023/08/30 00:00:00"," ","2.4662","213.0826","7.386","7.852","0.1067","0.1544","2.528"]
["2023/08/29 00:00:00"," ","3.4878","301.3453","7.396","8.251","0.1046","0.1692","2.406"]
["2023/08/28 00:00:00"," ","2.2461","194.0663","7.568","8.896","0.1043","0.1700","3.219"]
["2023/08/27 00:00:00"," ","3.5002","302.4192","7.574","9.429","0.1036","0.1873","3.222"]
["2023/08/26 00:00:00"," ","1.5332","132.4704","7.547","9.887","0.1042","0.1861","2.985"]
["2023/08/25 00:00:00"," ","0.6514","56.2794","7.596","9.662","0.1041","0.1773","3.051"]
["2023/08/24 00:00:00"," ","3.9619","342.3091","7.542","9.658","0.1059","0.1817","3.382"]
["2023/08/23 00:00:00"," ","2.0302","175.4087","7.619","9.145","0.1051","0.1763","3.211"]
["2023/08/22 00:00:00"," ","2.4811","214.3697","7.456","9.577","0.1044","0.1470","3.314"]
["2023/08/21 00:00:00"," ","1.0340","89.3347","7.526","6.655","0.1076","0.1527","3.227"]
["2023/08/20 00:00:00"," ","1.7357","149.9675","7.742","4.978","0.1050","0.1398","2.728"]
["2023/08/19 00:00:00"," ","3.6341","313.9873","7.642","5.571","0.1005","0.1594","3.060"]
["2023/08/18 00:00:00"," ","2.7251","235.4475","7.544","9.800","0.1048","0.1839","3.439"]
["2023/08/17 00:00:00"," ","2.6144","225.8811","7.589","9.688","0.1063","0.1797","3.434"]
["2023/08/16 00:00:00"," ","2.1788","188.2445","7.636","9.754","0.1061","0.1656","2.902"]
["2023/08/15 00:00:00"," ","3.3067","285.7010","7.640","8.785","0.1056","0.1473","2.543"]
["2023/08/14 00:00:00"," ","1.8552","160.2931","7.772","9.268","0.1127","0.1780","2.796"]
["2023/08/13 00:00:00"," ","2.8689","247.8716","7.587","8.882","0.1051","0.1795","2.551"]
["2023/08/12 00:00:00"," ","2.7677","239.1298","7.471","8.786","0.1045","0.1686","2.438"]
["2023/08/11 00:00:00"," ","2.9314","253.2742","7.598","9.475","0.1040","0.1672","2.408"]
["2023/08/10 00:00:00"," ","3.0117","260.2079","7.527","9.267","0.1043","0.1390","2.387"]
["2023/08/09 00:00:00"," ","2.0208","174.5989","7.594","9.414","0.1048","0.1402","2.374"]
["2023/08/08 00:00:00"," ","1.9189","165.7944","7.509","10.320","0.1198","0.1415","2.559"]
["2023/08/07 00:00:00"," ","3.4486","297.9604","7.461","10.156","0.0963","0.1418","2.991"]
["2023/08/06 00:00:00"," ","2.4666","213.1137","7.608","10.219","0.1046","0.1414","2.767"]
["2023/08/05 00:00:00"," ","1.4110","121.9116","7.727","9.683","0.1049","0.1726","3.233"]
["2023/08/04 00:00:00"," ","2.8653","247.5613","7.514","9.271","0.1051","0.1756","2.919"]
["2023/08/03 00:00:00"," ","1.5641","135.1395","7.562","8.701","0.1050","0.1806","2.626"]
["2023/08/02 00:00:00"," ","2.3721","204.9475","7.628","7.883","0.1061","0.1695","2.024"]
["2023/08/01 00:00:00"," ","1.9008","164.2289","7.400","7.385","0.1052","0.1604","1.695"]