{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023年9月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023年9月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2023年9月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2023/09/30 00:00:00"," ","2.0018","172.9585","7.409","7.840","0.1041","0.1562","2.669"]
["2023/09/29 00:00:00"," ","3.0725","265.4657","7.441","6.699","0.1053","0.1636","2.779"]
["2023/09/28 00:00:00"," ","2.2786","196.8740","7.477","6.726","0.0874","0.1527","2.603"]
["2023/09/27 00:00:00"," ","4.4492","384.4098","7.416","6.380","0.0970","0.1635","2.150"]
["2023/09/26 00:00:00"," ","4.9651","428.9818","7.502","6.743","0.1049","0.1334","2.230"]
["2023/09/25 00:00:00"," ","4.3996","380.1232","7.524","7.455","0.1053","0.1540","2.142"]
["2023/09/24 00:00:00"," ","3.0888","266.8686","7.448","6.805","0.1055","0.1595","2.146"]
["2023/09/23 00:00:00"," ","3.7165","321.1072","7.383","6.752","0.1052","0.1775","2.099"]
["2023/09/22 00:00:00"," ","1.3500","116.6399","7.402","7.008","0.1027","0.1705","2.368"]
["2023/09/21 00:00:00"," ","2.3056","199.2062","7.500","7.087","0.1042","0.1460","2.263"]
["2023/09/20 00:00:00"," ","3.1492","272.0923","7.338","6.640","0.1077","0.1221","2.001"]
["2023/09/19 00:00:00"," ","1.5031","129.8655","7.555","7.071","0.1051","0.1433","2.064"]
["2023/09/18 00:00:00"," ","2.5496","220.2822","7.528","7.866","0.1060","0.1652","2.200"]
["2023/09/17 00:00:00"," ","1.5315","132.3223","7.596","7.746","0.1041","0.1655","2.281"]
["2023/09/16 00:00:00"," ","3.2634","281.9542","7.348","6.890","0.1026","0.1597","2.397"]
["2023/09/15 00:00:00"," ","2.6440","228.4450","7.327","5.181","0.1411","0.1566","2.948"]
["2023/09/14 00:00:00"," ","3.1851","275.1937","7.385","7.782","0.1052","0.1815","2.416"]
["2023/09/13 00:00:00"," ","4.5340","391.7401","7.405","8.080","0.1040","0.1769","2.544"]
["2023/09/12 00:00:00"," ","2.9786","257.3536","7.374","8.083","0.0965","0.1674","2.736"]
["2023/09/11 00:00:00"," ","1.9387","167.5007","7.444","8.409","0.1045","0.1874","2.647"]
["2023/09/10 00:00:00"," ","1.8005","155.5608","7.288","6.992","0.1210","0.1545","3.150"]
["2023/09/09 00:00:00"," ","1.3793","119.1724","7.537","6.826","0.1570","0.1453","3.307"]
["2023/09/08 00:00:00"," ","1.9956","172.4196","7.720","7.427","0.1479","0.1624","3.187"]
["2023/09/07 00:00:00"," ","1.5131","130.7354","7.625","8.566","0.0904","0.1738","3.028"]
["2023/09/06 00:00:00"," ","3.6176","312.5627","7.492","6.958","0.1041","0.1908","2.868"]
["2023/09/05 00:00:00"," ","2.9338","253.4793","7.465","10.249","0.1050","0.1957","3.069"]
["2023/09/04 00:00:00"," ","2.0463","176.7965","7.809","8.403","0.1045","0.1758","3.192"]
["2023/09/03 00:00:00"," ","4.3513","375.9557","7.491","9.198","0.1058","0.1880","3.215"]
["2023/09/02 00:00:00"," ","1.9436","167.9248","7.589","9.262","0.1055","0.1767","3.191"]
["2023/09/01 00:00:00"," ","2.8507","246.3003","7.477","7.793","0.1050","0.1820","2.838"]