{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["监控结果2023年11月02日08时54分16秒"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监控结果2023年11月02日08时54分16秒","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7]]}
["2023年10月环保公示"]
["监测时间","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2023/10/31 00:00:00","2.8684","247.8312","7.390","2.987","0.0723","0.1194","3.163"]
["2023/10/30 00:00:00","2.7358","236.3732","7.329","4.320","0.1018","0.1292","3.573"]
["2023/10/29 00:00:00","3.6123","312.0987","7.089","6.482","0.1053","0.0824","2.981"]
["2023/10/28 00:00:00","0.6297","54.4073","7.108","6.610","0.1059","0.0716","3.315"]
["2023/10/27 00:00:00","3.6157","312.3985","7.215","1.622","0.1060","0.0908","3.294"]
["2023/10/26 00:00:00","3.8100","329.1800","7.071","3.378","0.1051","0.0667","2.742"]
["2023/10/25 00:00:00","2.9471","254.6257","7.467","3.072","0.1062","0.0830","3.471"]
["2023/10/24 00:00:00","5.3966","466.2658","7.417","5.300","0.1044","0.1487","3.341"]
["2023/10/23 00:00:00","2.3949","206.9179","7.428","0.717","0.1051","0.1328","3.063"]
["2023/10/22 00:00:00","2.6694","230.6400","7.551","0.652","0.1045","0.1310","3.064"]
["2023/10/21 00:00:00","4.9157","424.7145","7.415","0.671","0.1049","0.1410","3.410"]
["2023/10/20 00:00:00","2.8881","249.5306","7.321","4.667","0.1048","0.1531","3.543"]
["2023/10/19 00:00:00","3.6870","318.5549","7.374","6.367","0.1045","0.1555","3.446"]
["2023/10/18 00:00:00","3.1297","270.4082","7.392","6.711","0.1055","0.1429","3.134"]
["2023/10/17 00:00:00","1.1824","102.1595","7.322","6.950","0.1046","0.1512","3.244"]
["2023/10/16 00:00:00","2.1650","187.0584","7.443","6.185","0.0555","0.1436","8.954"]
["2023/10/15 00:00:00","2.2892","197.7827","7.664","4.977","0.0762","0.1355","9.707"]
["2023/10/14 00:00:00","1.9454","168.0844","7.115","1.156","0.0894","0.0522","9.282"]
["2023/10/13 00:00:00","0.3985","34.4330","7.411","4.366","0.0851","0.1239","9.626"]
["2023/10/12 00:00:00","0.2988","25.8159","7.683","6.288","0.0895","0.1581","9.754"]
["2023/10/11 00:00:00","2.6677","230.4912","7.475","7.659","0.1027","0.1661","9.909"]
["2023/10/10 00:00:00","2.1434","185.1926","7.398","7.421","0.0959","0.1691","10.023"]
["2023/10/09 00:00:00","0.6217","53.7176","7.377","5.307","0.0938","0.1470","3.257"]
["2023/10/08 00:00:00","0.8581","74.1426","7.328","4.652","0.1039","0.1356","1.486"]
["2023/10/07 00:00:00","1.3132","113.4637","7.274","5.397","0.1034","0.1373","1.629"]
["2023/10/06 00:00:00","0.0947","8.1782","7.451","4.979","0.1054","0.1395","2.062"]
["2023/10/05 00:00:00","1.2766","110.2949","7.447","5.878","0.1031","0.1303","2.219"]
["2023/10/04 00:00:00","1.7016","147.0222","7.330","6.397","0.1057","0.0932","2.237"]
["2023/10/03 00:00:00","2.3034","199.0175","7.516","6.700","0.1040","0.0945","2.464"]
["2023/10/02 00:00:00","2.0762","179.3813","7.435","8.005","0.1038","0.1091","2.612"]
["2023/10/01 00:00:00","1.9181","165.7221","7.479","7.771","0.1033","0.1414","2.592"]