{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023年11月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023年11月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2023年11月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2023/11/30 00:00:00"," ","2.2778","196.8008","7.546","6.326","0.0833","0.2666","4.407"]
["2023/11/29 00:00:00"," ","2.8930","249.9514","7.581","5.403","0.0707","0.2724","4.449"]
["2023/11/28 00:00:00"," ","2.7160","234.6628","7.607","9.388","0.0880","0.2760","4.345"]
["2023/11/27 00:00:00"," ","2.2399","193.5300","7.596","3.900","0.0879","0.2935","4.647"]
["2023/11/26 00:00:00"," ","1.6696","144.2541","7.617","5.679","0.1042","0.3081","5.446"]
["2023/11/25 00:00:00"," ","2.2949","198.2765","7.592","5.697","0.1010","0.3163","5.108"]
["2023/11/24 00:00:00"," ","3.2011","276.5732","7.600","4.127","0.1039","0.2748","5.018"]
["2023/11/23 00:00:00"," ","2.0626","178.2080","7.578","5.851","0.0995","0.2614","5.069"]
["2023/11/22 00:00:00"," ","1.7875","154.4365","7.596","4.742","0.0890","0.2552","5.114"]
["2023/11/21 00:00:00"," ","1.1912","102.9232","7.559","9.634","0.0795","0.2315","4.681"]
["2023/11/20 00:00:00"," ","1.1302","97.6486","7.609","5.131","0.0901","0.1702","3.902"]
["2023/11/19 00:00:00"," ","2.4159","208.7374","7.694","6.052","0.1067","0.1994","2.250"]
["2023/11/18 00:00:00"," ","6.1519","531.5262","7.586","4.604","0.1021","0.2131","2.037"]
["2023/11/17 00:00:00"," ","5.1923","448.6142","7.663","2.504","0.1044","0.0911","1.558"]
["2023/11/16 00:00:00"," ","5.9210","511.5711","7.416","7.635","0.0960","0.0737","1.298"]
["2023/11/15 00:00:00"," ","4.7884","413.7208","7.538","6.833","0.1037","0.0887","1.079"]
["2023/11/14 00:00:00"," ","5.5500","479.5166","7.432","6.618","0.0695","0.1106","6.250"]
["2023/11/13 00:00:00"," ","4.8390","418.0855","7.331","7.625","0.1067","0.1637","14.458"]
["2023/11/12 00:00:00"," ","2.7627","238.6992","7.310","10.842","0.0619","0.1520","4.859"]
["2023/11/11 00:00:00"," ","2.0585","177.8559","7.237","13.588","0.0677","0.1408","3.773"]
["2023/11/10 00:00:00"," ","1.8580","160.5278","7.091","12.272","0.0590","0.1107","3.783"]
["2023/11/09 00:00:00"," ","2.1693","187.4234","7.128","13.018","0.0506","0.0569","2.904"]
["2023/11/08 00:00:00"," ","0.5491","47.4427","7.242","12.711","0.0626","0.0770","3.468"]
["2023/11/07 00:00:00"," ","4.5891","396.5000","7.371","8.127","0.0880","0.0649","3.394"]
["2023/11/06 00:00:00"," ","4.2096","363.7059","7.367","8.501","0.7607","0.0666","3.336"]
["2023/11/05 00:00:00"," ","4.4676","386.0030","7.344","3.452","0.0479","0.0847","3.599"]
["2023/11/04 00:00:00"," ","4.8169","416.1817","7.405","10.302","0.0663","0.1306","3.881"]
["2023/11/03 00:00:00"," ","2.1745","187.8755","7.490","7.853","0.0602","0.1398","3.483"]
["2023/11/02 00:00:00"," ","2.6649","230.2499","7.109","10.769","0.0669","0.1197","3.331"]
["2023/11/01 00:00:00"," ","1.2275","106.0558","7.375","4.863","0.0611","0.1455","3.433"]