{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023年12月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023年12月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2023年12月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2023/12/31 00:00:00"," ","2.3366","201.8853","7.487","7.065","0.4373","0.0498","8.522"]
["2023/12/30 00:00:00"," ","0.7063","61.0277","7.438","17.023","0.5359","0.0388","8.103"]
["2023/12/29 00:00:00"," ","0.6652","57.4704","7.293","9.536","0.6503","0.0120","7.714"]
["2023/12/28 00:00:00"," ","0.3018","26.0773","7.178","2.996","0.7807","0.0062","7.544"]
["2023/12/27 00:00:00"," ","0.4728","40.8478","7.300","3.238","0.5341","0.0405","7.649"]
["2023/12/26 00:00:00"," ","0.5365","46.3529","7.178","1.340","0.4264","0.0081","6.762"]
["2023/12/25 00:00:00"," ","0.3321","28.6962","7.456","5.842","0.5749","0.1335","5.634"]
["2023/12/24 00:00:00"," ","0.1283","11.0862","7.597","3.107","0.5342","0.1433","4.630"]
["2023/12/23 00:00:00"," ","0.1827","15.7827","7.587","5.296","0.4763","0.1451","4.839"]
["2023/12/22 00:00:00"," ","1.0554","91.1857","7.633","6.040","0.4799","0.1466","4.771"]
["2023/12/21 00:00:00"," ","0.3465","29.9385","7.615","6.556","0.5087","0.1565","4.882"]
["2023/12/20 00:00:00"," ","1.5186","131.2111","7.591","12.274","0.5005","0.1471","4.788"]
["2023/12/19 00:00:00"," ","0.4007","34.6244","7.560","7.642","0.5113","0.1500","5.056"]
["2023/12/18 00:00:00"," ","1.3381","115.6114","7.572","3.911","0.5602","0.1667","4.307"]
["2023/12/17 00:00:00"," ","1.5896","137.3447","7.521","2.702","0.5892","0.1171","2.482"]
["2023/12/16 00:00:00"," ","0.2885","24.9249","7.459","4.061","0.5646","0.1336","3.449"]
["2023/12/15 00:00:00"," ","0.4175","36.0733","7.598","9.649","0.5580","0.1582","4.583"]
["2023/12/14 00:00:00"," ","0.1806","15.6025","7.628","6.912","0.5275","0.1579","4.188"]
["2023/12/13 00:00:00"," ","0.6433","55.5833","7.590","6.246","0.5229","0.1530","3.877"]
["2023/12/12 00:00:00"," ","0.6851","59.1961","7.558","6.553","0.5457","0.1490","4.624"]
["2023/12/11 00:00:00"," ","1.2854","111.0614","7.561","8.093","0.5058","0.1467","5.685"]
["2023/12/10 00:00:00"," ","1.9273","166.5175","7.589","8.042","0.4421","0.1534","4.875"]
["2023/12/09 00:00:00"," ","2.8505","246.2803","7.568","8.443","0.4430","0.1317","4.304"]
["2023/12/08 00:00:00"," ","3.5570","307.3242","7.602","8.428","0.4007","0.1688","5.160"]
["2023/12/07 00:00:00"," ","2.9459","254.5271","7.597","7.986","0.3994","0.2461","5.086"]
["2023/12/06 00:00:00"," ","2.1460","185.4117","7.591","7.532","0.4193","0.2794","4.721"]
["2023/12/05 00:00:00"," ","0.4232","36.5668","7.499","7.011","0.3982","0.2940","4.831"]
["2023/12/04 00:00:00"," ","2.1294","176.3183","7.461","5.011","0.1830","0.3080","4.408"]
["2023/12/03 00:00:00"," ","2.8553","246.6944","7.545","3.450","0.0960","0.2680","3.702"]
["2023/12/02 00:00:00"," ","1.9053","164.6174","7.598","5.108","0.0888","0.2756","3.994"]
["2023/12/01 00:00:00"," ","2.1299","184.0192","7.609","5.727","0.0629","0.2634","4.437"]