{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年1月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年1月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年1月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2024/01/31 00:00:00"," ","4.7312","408.7738","7.466","19.313","0.0941","0.1643","4.843"]
["2024/01/30 00:00:00"," ","4.3319","374.2803","7.420","6.617","0.0782","0.2581","4.438"]
["2024/01/29 00:00:00"," ","0.8767","75.7437","7.370","5.694","0.0848","0.2707","4.511"]
["2024/01/28 00:00:00"," ","4.8534","419.3297","7.485","4.889","0.0567","0.2660","4.510"]
["2024/01/27 00:00:00"," ","4.2308","365.5439","7.470","5.920","0.0738","0.2516","4.217"]
["2024/01/26 00:00:00"," ","4.5387","392.1453","7.464","13.325","0.0749","0.2692","4.200"]
["2024/01/25 00:00:00"," ","2.3097","199.5606","7.489","12.278","0.0772","0.2757","4.493"]
["2024/01/24 00:00:00"," ","2.3097","199.5561","7.532","6.152","0.0896","0.2855","4.213"]
["2024/01/23 00:00:00"," ","2.0327","175.6261","7.552","6.295","0.0756","0.2762","4.303"]
["2024/01/22 00:00:00"," ","0.9131","78.8891","7.436","5.256","0.0910","0.2758","5.456"]
["2024/01/21 00:00:00"," ","1.6497","142.5301","7.519","4.928","0.1244","0.2818","6.532"]
["2024/01/20 00:00:00"," ","1.4076","121.6168","7.494","4.323","0.1093","0.2757","6.389"]
["2024/01/19 00:00:00"," ","3.1087","268.5925","7.511","4.755","0.1266","0.2338","6.353"]
["2024/01/18 00:00:00"," ","2.4062","207.8989","7.507","3.896","0.1215","0.2194","6.061"]
["2024/01/17 00:00:00"," ","3.2671","282.2785","7.534","5.286","0.0996","0.2454","5.485"]
["2024/01/16 00:00:00"," ","3.4909","301.6144","7.496","6.115","0.0549","0.2098","6.014"]
["2024/01/15 00:00:00"," ","3.6683","316.9374","7.130","2.453","0.3592","0.0877","3.688"]
["2024/01/14 00:00:00"," ","4.6970","405.8234","7.426","11.435","0.5693","0.2129","6.057"]
["2024/01/13 00:00:00"," ","3.3017","285.2692","7.534","7.749","0.5499","0.2410","5.713"]
["2024/01/12 00:00:00"," ","2.9963","258.8816","7.465","5.318","0.5724","0.1947","5.293"]
["2024/01/11 00:00:00"," ","2.1810","188.4402","7.497","4.469","0.5781","0.2374","5.807"]
["2024/01/10 00:00:00"," ","2.6773","231.3180","7.527","3.918","1.0789","0.1947","5.974"]
["2024/01/09 00:00:00"," ","3.6023","311.2368","7.416","3.081","0.7283","0.0962","4.770"]
["2024/01/08 00:00:00"," ","1.2813","110.7014","7.266","4.698","0.6565","0.0976","4.590"]
["2024/01/07 00:00:00"," ","3.0648","264.8001","7.512","4.463","0.4775","0.0782","4.178"]
["2024/01/06 00:00:00"," ","2.2069","190.6782","7.540","5.987","0.6148","0.0942","4.297"]
["2024/01/05 00:00:00"," ","1.7973","155.2897","7.437","3.754","0.6053","0.0857","3.625"]
["2024/01/04 00:00:00"," ","1.8009","155.5992","7.618","7.839","0.4895","0.1057","4.482"]
["2024/01/03 00:00:00"," ","1.8908","163.3608","7.573","11.678","0.4809","0.1156","4.380"]
["2024/01/02 00:00:00"," ","0.7291","62.9975","7.495","5.092","0.4493","0.1161","4.316"]
["2024/01/01 00:00:00"," ","2.9532","255.1562","7.513","7.323","0.4602","0.1064","5.883"]