{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年2月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年2月环保公示","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年2月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2024/02/29 00:00:00"," ","4.4774","386.8458","7.302","6.818","0.0812","0.2332","4.732"]
["2024/02/28 00:00:00"," ","4.0599","350.7747","7.304","6.992","0.1091","0.2577","6.970"]
["2024/02/27 00:00:00"," ","3.0729","265.4976","7.315","7.289","0.1041","0.2509","6.422"]
["2024/02/26 00:00:00"," ","3.0244","261.3065","7.320","6.900","0.1049","0.2753","5.965"]
["2024/02/25 00:00:00"," ","0.8575","74.0917","7.346","7.211","0.1050","0.2917","3.949"]
["2024/02/24 00:00:00"," ","3.5669","308.1812","7.348","7.524","0.1045","0.2863","4.001"]
["2024/02/23 00:00:00"," ","2.2273","192.4372","7.343","7.420","0.1047","0.2699","3.701"]
["2024/02/22 00:00:00"," ","3.2171","277.9550","7.330","7.421","0.0833","0.2331","4.332"]
["2024/02/21 00:00:00"," ","1.1977","103.4813","7.283","7.431","0.0752","0.2009","3.624"]
["2024/02/20 00:00:00"," ","1.2517","108.1427","7.165","7.082","0.0636","0.1889","3.220"]
["2024/02/19 00:00:00"," ","1.5468","133.6460","7.224","8.396","0.0913","0.2270","5.176"]
["2024/02/18 00:00:00"," ","1.4486","125.1593","7.197","7.986","0.1280","0.1978","5.370"]
["2024/02/17 00:00:00"," ","0.6541","56.5102","7.197","8.405","0.1372","0.2011","5.931"]
["2024/02/16 00:00:00"," ","2.7624","238.6730","7.274","11.323","0.1404","0.2153","5.800"]
["2024/02/15 00:00:00"," ","1.4313","123.6616","7.251","21.084","0.1769","0.1988","5.646"]
["2024/02/14 00:00:00"," ","1.4535","125.5814","7.242","12.080","0.1796","0.1999","5.008"]
["2024/02/13 00:00:00"," ","1.6214","140.0914","7.196","8.407","0.3069","0.1855","4.391"]
["2024/02/12 00:00:00"," ","0.8936","77.2079","7.154","6.819","0.2765","0.1808","4.583"]
["2024/02/11 00:00:00"," ","1.3256","114.5317","6.872","5.441","0.2666","0.1144","3.514"]
["2024/02/10 00:00:00"," ","2.2954","198.3239","7.219","7.712","0.3083","0.2256","5.474"]
["2024/02/09 00:00:00"," ","1.6816","145.2896","7.123","5.647","0.1342","0.1419","3.560"]
["2024/02/08 00:00:00"," ","1.9976","172.5945","7.052","6.057","0.1197","0.1812","4.271"]
["2024/02/07 00:00:00"," ","2.9240","252.6326","7.308","7.034","0.1993","0.2339","4.919"]
["2024/02/06 00:00:00"," ","3.3445","288.9626","7.316","6.013","0.0489","0.2041","4.973"]
["2024/02/05 00:00:00"," ","1.9814","171.1951","7.401","5.936","0.0557","0.2393","5.733"]
["2024/02/04 00:00:00"," ","3.2727","282.7598","7.349","5.674","0.0668","0.1835","5.066"]
["2024/02/03 00:00:00"," ","1.6920","146.1861","6.872","3.540","0.0805","0.0613","3.440"]
["2024/02/02 00:00:00"," ","0.9717","83.9579","7.311","25.932","0.1485","0.1262","5.921"]
["2024/02/01 00:00:00"," ","2.8148","243.2016","7.425","39.058","0.1511","0.0961","5.607"]