{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年03月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年03月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年03月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(升/秒)","累计流量(吨)","pH(无)","化学需氧量(毫克/升)","氨氮(毫克/升)","总磷(毫克/升)","总氮(毫克/升)"]
["2024/03/31 00:00:00"," ","4.9852","430.7220","7.345","7.819","0.0572","0.1765","4.717"]
["2024/03/30 00:00:00"," ","2.1615","186.7523","7.326","8.440","0.0567","0.1801","4.384"]
["2024/03/29 00:00:00"," ","2.9335","242.8897","7.367","16.786","0.7493","0.1914","4.462"]
["2024/03/28 00:00:00"," ","3.9729","343.2590","7.247","7.792","0.1252","0.1354","3.422"]
["2024/03/27 00:00:00"," ","2.2946","198.2547","7.216","8.926","0.1285","0.1379","3.277"]
["2024/03/26 00:00:00"," ","5.3530","462.4975","7.314","8.713","0.1521","0.1924","5.170"]
["2024/03/25 00:00:00"," ","2.0473","176.8904","7.277","7.185","0.1068","0.1499","7.018"]
["2024/03/24 00:00:00"," ","1.5920","137.5518","7.221","5.021","0.0999","0.1008","5.549"]
["2024/03/23 00:00:00"," ","2.8880","249.5276","7.197","5.984","0.0753","0.1036","4.884"]
["2024/03/22 00:00:00"," ","1.0875","93.9560","7.149","11.212","0.0834","0.1152","5.136"]
["2024/03/21 00:00:00"," ","3.3901","292.9044","7.185","8.931","0.0729","0.1241","5.870"]
["2024/03/20 00:00:00"," ","2.3265","201.0074","7.271","9.117","0.0753","0.1302","6.510"]
["2024/03/19 00:00:00"," ","1.9097","165.0014","7.237","8.934","0.0521","0.1276","6.423"]
["2024/03/18 00:00:00"," ","1.1716","101.2261","7.125","11.865","0.1275","0.0988","7.579"]
["2024/03/17 00:00:00"," ","1.8657","161.1961","7.109","27.476","0.0792","0.0953","7.103"]
["2024/03/16 00:00:00"," ","3.6951","319.2565","7.212","7.935","0.0913","0.0992","6.042"]
["2024/03/15 00:00:00"," ","1.0312","89.0999","7.202","7.884","0.1052","0.0928","5.329"]
["2024/03/14 00:00:00"," ","3.4602","298.9579","7.227","7.590","0.0888","0.0920","5.681"]
["2024/03/13 00:00:00"," ","2.9412","254.1185","7.184","7.152","0.0805","0.1243","6.077"]
["2024/03/12 00:00:00"," ","3.1834","275.0493","7.222","6.452","0.0851","0.2182","6.913"]
["2024/03/11 00:00:00"," ","1.9502","168.4975","7.166","6.123","0.0719","0.2371","8.069"]
["2024/03/10 00:00:00"," ","4.0923","353.5775","7.241","6.293","0.0870","0.2736","7.492"]
["2024/03/09 00:00:00"," ","1.9164","165.5790","7.205","6.811","0.0704","0.2672","7.806"]
["2024/03/08 00:00:00"," ","3.7536","324.3074","7.298","6.691","0.0451","0.3230","7.930"]
["2024/03/07 00:00:00"," ","2.7261","235.5315","7.267","6.744","0.0477","0.3205","7.551"]
["2024/03/06 00:00:00"," ","2.4742","213.7673","7.253","6.667","0.0616","0.2992","6.821"]
["2024/03/05 00:00:00"," ","5.1173","442.1377","7.305","6.869","0.0650","0.1730","6.374"]
["2024/03/04 00:00:00"," ","4.4080","380.8533","7.240","6.281","0.0366","0.2207","5.019"]
["2024/03/03 00:00:00"," ","4.5139","390.0051","7.259","6.706","0.0431","0.2120","5.195"]
["2024/03/02 00:00:00"," ","3.9773","343.6355","7.338","6.972","0.0610","0.1607","5.036"]
["2024/03/01 00:00:00"," ","4.8077","415.3817","7.357","6.516","0.0607","0.1870","4.568"]