{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年06月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年06月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年06月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2024/06/30 00:00:00"," ","1.5051","130.0416","7.33","6.463","0.1995","0.4109","4.578"]
["2024/06/29 00:00:00"," ","1.1901","102.8266","7.333","6.257","0.2052","0.4236","4.475"]
["2024/06/28 00:00:00"," ","0.6025","52.0521","7.303","6.204","0.1924","0.4358","4.029"]
["2024/06/27 00:00:00"," ","1.1889","102.719","7.296","6.428","0.189","0.4471","6.735"]
["2024/06/26 00:00:00"," ","1.5057","130.0966","7.246","6.516","0.1799","0.4579","7.268"]
["2024/06/25 00:00:00"," ","1.0669","92.177","7.214","6.602","0.184","0.4476","6.771"]
["2024/06/24 00:00:00"," ","1.3127","113.4154","7.176","6.673","0.18","0.4528","6.905"]
["2024/06/23 00:00:00"," ","1.3139","113.5191","7.138","6.679","0.1683","0.4558","6.773"]
["2024/06/22 00:00:00"," ","1.3226","114.2738","7.014","6.876","0.1917","0.4524","6.928"]
["2024/06/21 00:00:00"," ","1.2523","108.1971","7.007","7.295","0.1981","0.4441","6.989"]
["2024/06/20 00:00:00"," ","0.8776","75.8277","6.784","11.636","0.5036","0.4121","7.487"]
["2024/06/19 00:00:00"," ","0.5008","43.2701","6.61","20.392","1.094","0.2994","6.105"]
["2024/06/18 00:00:00"," ","0.6496","56.1227","6.385","22.188","1.0133","0.1959","4.339"]
["2024/06/17 00:00:00"," ","0.8535","73.7418","6.593","27.859","1.4513","0.204","5.07"]
["2024/06/16 00:00:00"," ","1.1225","96.9846","7.429","16.406","1.5636","0.3614","7.792"]
["2024/06/15 00:00:00"," ","0.5681","49.085","6.898","40.511","4.1291","0.2236","6.927"]
["2024/06/14 00:00:00"," ","1.8592","160.6383","7.595","59.583","5.512","0.1021","6.315"]
["2024/06/13 00:00:00"," ","1.5592","134.7136","8.458","56.38","10.6003","0.0436","7.524"]
["2024/06/12 00:00:00"," ","1.2210","105.4940","8.316","40.634","6.1514","0.1196","5.379"]
["2024/06/11 00:00:00"," ","0.7486","64.6797","7.679","20.672","1.3571","0.1222","4.086"]
["2024/06/10 00:00:00"," ","0.2122","18.3311","7.104","5.076","0.2012","0.0926","2.864"]
["2024/06/09 00:00:00"," ","0.1752","15.1377","7.230","5.073","0.1833","0.1608","4.749"]
["2024/06/08 00:00:00"," ","0.1512","13.0619","7.388","7.026","0.1885","0.2481","7.546"]
["2024/06/07 00:00:00"," ","0.3660","31.6267","7.412","6.524","0.1927","0.2518","7.286"]
["2024/06/06 00:00:00"," ","0.2724","23.5334","7.286","4.992","0.2074","0.1656","4.484"]
["2024/06/05 00:00:00"," ","0.1641","14.1790","7.163","4.523","0.1961","0.1075","3.830"]
["2024/06/04 00:00:00"," ","0.1308","11.2977","7.183","5.121","0.2125","0.1357","5.247"]
["2024/06/03 00:00:00"," ","0.1122","9.6908","7.257","5.048","0.1801","0.1505","6.513"]
["2024/06/02 00:00:00"," ","0.1468","12.6871","7.181","4.895","0.2123","0.1233","6.024"]
["2024/06/01 00:00:00"," ","0.1559","13.4677","7.299","6.542","0.2215","0.2001","8.169"]