{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年07月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年07月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年07月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2024/07/31 00:00:00"," ","0.2744","23.7085","6.66","20.539","0.1052","0.0534","0.093"]
["2024/07/30 00:00:00"," ","0.3157","27.2735","6.846","25.023","0.1041","0.0688","0.097"]
["2024/07/29 00:00:00"," ","0.339","29.2932","7.006","28.671","0.1049","0.0772","0.106"]
["2024/07/28 00:00:00"," ","0.8912","76.9966","7.228","40.491","0.1031","0.1125","3.029"]
["2024/07/27 00:00:00"," ","0.4006","34.6084","6.91","27.897","0.105","0.0278","12.136"]
["2024/07/26 00:00:00"," ","0.601","51.9223","6.656","54.774","0.1506","0.0186","8.054"]
["2024/07/25 00:00:00"," ","0.9945","85.9214","6.785","65.189","0.1053","0.0747","8.497"]
["2024/07/24 00:00:00"," ","0.3857","33.3246","7.338","27.624","0.1028","0.0859","21.391"]
["2024/07/23 00:00:00"," ","0.3167","27.3636","7.049","27.558","0.1047","0.0504","7.37"]
["2024/07/22 00:00:00"," ","0.3313","28.6202","6.628","19.716","0.1082","0.0355","0.805"]
["2024/07/21 00:00:00"," ","0.4158","35.9281","6.534","23.118","0.2331","0.0356","0.194"]
["2024/07/20 00:00:00"," ","0.3368","29.0975","6.907","38.074","0.6661","0.0485","0.939"]
["2024/07/19 00:00:00"," ","0.3752","32.4195","6.52","47.752","1.469","0.0523","2.677"]
["2024/07/18 00:00:00"," ","1.1245","97.157","6.958","44.888","2.3482","0.0535","2.571"]
["2024/07/17 00:00:00"," ","1.1507","99.4202","6.645","58.176","5.2394","0.0854","5.625"]
["2024/07/16 00:00:00"," ","0.288","24.8801","7.288","25.366","0.2263","0.0359","4.411"]
["2024/07/15 00:00:00"," ","1.0238","88.4555","7.399","61.537","0.3473","0.0459","5.428"]
["2024/07/14 00:00:00"," ","3.9028","337.2057","7.477","13.608","0.1838","0.0977","5.846"]
["2024/07/13 00:00:00"," ","2.1271","183.783","7.588","7.117","0.0957","0.1056","5.005"]
["2024/07/12 00:00:00"," ","1.747","150.9395","7.572","4.267","0.0857","0.1398","4.479"]
["2024/07/11 00:00:00"," ","2.0656","178.4687","7.558","7.906","0.1367","0.1464","4.326"]
["2024/07/10 00:00:00"," ","2.213","191.2056","7.518","6.819","0.2117","0.1338","4.63"]
["2024/07/09 00:00:00"," ","3.482","300.8405","7.489","6.833","0.2066","0.207","5.305"]
["2024/07/08 00:00:00"," ","2.1692","187.4205","7.475","8.87","0.2036","0.2334","5.119"]
["2024/07/07 00:00:00"," ","0.8341","72.0666","7.445","6.553","0.2161","0.2822","5.537"]
["2024/07/06 00:00:00"," ","2.5148","217.2776","7.415","6.516","0.2045","0.254","5.159"]
["2024/07/05 00:00:00"," ","2.4781","214.1095","7.389","20.588","0.2275","0.4073","6.008"]
["2024/07/04 00:00:00"," ","2.2724","196.3326","7.35","7.153","0.2363","0.4497","6.383"]
["2024/07/03 00:00:00"," ","1.1584","100.0897","7.38","6.991","0.2088","0.46","5.46"]
["2024/07/02 00:00:00"," ","0.8202","70.8665","7.362","7.14","0.1935","0.4858","4.897"]
["2024/07/01 00:00:00"," ","1.4841","128.2274","7.379","7.069","0.2024","0.4216","5.728"]