{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年08月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年08月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年08月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2024/08/31 00:00:00"," ","0.8865","76.591","7.41","7.003","0.1039","0.1708","8.797"]
["2024/08/30 00:00:00"," ","0.2658","22.965","7.304","4.232","0.1051","0.1028","5.955"]
["2024/08/29 00:00:00"," ","0.1237","10.689","7.238","4.2","0.1054","0.098","5.929"]
["2024/08/28 00:00:00"," ","0.1262","10.9016","7.184","6.297","0.1072","0.094","5.999"]
["2024/08/27 00:00:00"," ","0.1172","10.1221","7.229","7.425","0.0948","0.0952","6.127"]
["2024/08/26 00:00:00"," ","0.1124","9.7154","7.326","5.688","0.104","0.0807","6.376"]
["2024/08/25 00:00:00"," ","0.1079","9.3193","7.317","3.656","0.1036","0.0869","6.579"]
["2024/08/24 00:00:00"," ","0.1044","9.0159","7.346","6.643","0.1048","0.0897","7.209"]
["2024/08/23 00:00:00"," ","0.3226","27.8764","7.359","22.205","0.1046","0.1126","6.612"]
["2024/08/22 00:00:00"," ","0.2118","18.2981","7.02","5.08","0.0786","0.0702","4.293"]
["2024/08/21 00:00:00"," ","0.2122","18.3352","6.895","4.681","0.0754","0.0537","3.698"]
["2024/08/20 00:00:00"," ","0.1913","16.5287","7.204","5.83","6.9784","0.0747","4.835"]
["2024/08/19 00:00:00"," ","0.1859","16.0604","7.663","8.374","0.0623","0.1106","6.714"]
["2024/08/18 00:00:00"," ","0.5079","43.8821","7.688","8.694","0.0704","0.0992","6.236"]
["2024/08/17 00:00:00"," ","1.0329","89.2383","7.666","8.458","0.0979","0.0985","5.887"]
["2024/08/16 00:00:00"," ","0.9118","78.7819","7.596","8.025","0.1043","0.0957","4.661"]
["2024/08/15 00:00:00"," ","1.5454","133.5237","7.528","8.199","0.1049","0.1009","4.39"]
["2024/08/14 00:00:00"," ","1.2647","109.2666","7.428","6.246","0.1014","0.0828","2.899"]
["2024/08/13 00:00:00"," ","0.8307","71.7741","7.423","7.602","0.0809","0.1132","4.129"]
["2024/08/12 00:00:00"," ","1.547","133.6642","7.542","9.706","0.0617","0.1694","6.99"]
["2024/08/11 00:00:00"," ","1.4163","122.3709","7.455","9.231","0.0659","0.2204","7.793"]
["2024/08/10 00:00:00"," ","0.9656","83.4242","7.296","7.148","0.064","0.1437","5.912"]
["2024/08/09 00:00:00"," ","0.3593","31.045","7.247","16.826","0.0502","0.1743","6.206"]
["2024/08/08 00:00:00"," ","0.5471","47.2735","7.213","30.269","0.0783","0.1415","5.978"]
["2024/08/07 00:00:00"," ","0.5987","51.7267","7.41","45.816","0.1041","0.216","8.854"]
["2024/08/06 00:00:00"," ","0.9275","80.139","7.428","44.527","0.105","0.1715","9.215"]
["2024/08/05 00:00:00"," ","1.7591","151.9852","7.391","44.655","0.106","0.1643","8.54"]
["2024/08/04 00:00:00"," ","0.6925","59.8339","7.158","31.915","0.1037","0.1129","6.49"]
["2024/08/03 00:00:00"," ","0.4487","38.7634","7.007","26.938","0.1043","0.0854","5.248"]
["2024/08/02 00:00:00"," ","0.2644","22.8436","6.781","20.041","0.1038","0.0588","4.157"]
["2024/08/01 00:00:00"," ","0.2653","22.9243","6.697","19.299","0.1046","0.0697","1.707"]