{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年9月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年9月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年9月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2024/09/30 00:00:00"," ","1.1202","96.7878","6.632","96.363","2.3025","0.033","6.169"]
["2024/09/29 00:00:00"," ","1.9579","169.1595","6.689","87.94","2.5364","0.0331","6.213"]
["2024/09/28 00:00:00"," ","1.3219","114.2148","7.476","85.789","3.5285","0.0257","6.626"]
["2024/09/27 00:00:00"," ","2.5943","224.1495","6.998","82.641","2.3621","0.0262","5.394"]
["2024/09/26 00:00:00"," ","1.8949","163.7175","6.667","103.85","2.8289","0.0239","5.782"]
["2024/09/25 00:00:00"," ","1.7705","152.9725","6.773","85.715","2.2894","0.0286","5.113"]
["2024/09/24 00:00:00"," ","0.7036","60.7876","6.302","57.708","1.2927","0.0371","3.955"]
["2024/09/23 00:00:00"," ","0.7589","65.5699","6.944","57.645","1.4564","0.0347","2.879"]
["2024/09/22 00:00:00"," ","0.5048","43.6168","7.175","8.276","0.1725","0.1014","1.706"]
["2024/09/21 00:00:00"," ","0.1622","14.0117","7.134","6.021","0.0679","0.0899","1.535"]
["2024/09/20 00:00:00"," ","0.2307","19.9314","7.092","6.162","0.0846","0.0895","2.462"]
["2024/09/19 00:00:00"," ","0.4786","41.3528","6.828","5.803","0.0961","0.0342","2.581"]
["2024/09/18 00:00:00"," ","1.8382","158.8176","6.405","36.185","1.5812","0.0132","4.509"]
["2024/09/17 00:00:00"," ","2.9656","256.2256","7.036","42.462","5.4258","0.0428","8.937"]
["2024/09/16 00:00:00"," ","0.2133","18.427","7.458","3.769","0.0956","0.1395","4.375"]
["2024/09/15 00:00:00"," ","0.1333","11.5164","7.299","4.229","0.084","0.0889","3.452"]
["2024/09/14 00:00:00"," ","0.1222","10.5547","7.265","4.025","0.1055","0.1143","4.191"]
["2024/09/13 00:00:00"," ","0.1464","12.652","7.517","6.227","0.1038","0.2292","7.216"]
["2024/09/12 00:00:00"," ","0.2536","21.9149","7.433","6.043","0.0818","0.1512","4.977"]
["2024/09/11 00:00:00"," ","0.1055","9.1123","7.429","4.873","0.0529","0.134","4.198"]
["2024/09/10 00:00:00"," ","0.116","10.0216","7.373","5.395","0.1025","0.1269","4.645"]
["2024/09/09 00:00:00"," ","0.12","10.3697","7.334","4.255","0.1034","0.1298","4.931"]
["2024/09/08 00:00:00"," ","0.1225","10.5857","7.318","4.587","0.0673","0.1307","4.811"]
["2024/09/07 00:00:00"," ","0.1203","10.3977","7.319","11.184","0.0522","0.1369","5.139"]
["2024/09/06 00:00:00"," ","0.1269","10.9619","7.278","5.201","0.0611","0.1453","5.749"]
["2024/09/05 00:00:00"," ","0.1332","11.5127","7.274","5.614","0.0454","0.1571","5.999"]
["2024/09/04 00:00:00"," ","0.146","12.6127","7.318","5.979","0.0674","0.1676","6.379"]
["2024/09/03 00:00:00"," ","0.2169","18.7362","7.355","6.317","0.0921","0.1329","6.468"]
["2024/09/02 00:00:00"," ","0.1371","11.8468","7.375","6.261","0.1049","0.1464","7.722"]
["2024/09/01 00:00:00"," ","0.151","13.0432","7.361","6.939","0.1053","0.179","9.125"]