{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年10月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年10月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年10月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2024/10/31 00:00:00"," ","0.1467","12.6753","7.382","4.356","0.1044","0.106","4.477"]
["2024/10/30 00:00:00"," ","0.1407","12.1588","7.441","4.618","0.1059","0.0969","4.803"]
["2024/10/29 00:00:00"," ","0.1801","15.5648","7.506","5.053","0.0994","0.1152","5.351"]
["2024/10/28 00:00:00"," ","0.2979","25.7413","7.284","4.451","0.1035","0.1225","3.603"]
["2024/10/27 00:00:00"," ","0.1276","11.0254","7.184","5.606","0.1038","0.1112","4.053"]
["2024/10/26 00:00:00"," ","0.1237","10.6885","6.955","9.995","0.1043","0.0764","4.254"]
["2024/10/25 00:00:00"," ","0.3692","31.8987","6.913","20.75","0.1041","0.0087","4.382"]
["2024/10/24 00:00:00"," ","0.614","53.0459","7.139","44.329","0.142","0.0136","5.468"]
["2024/10/23 00:00:00"," ","0.446","38.5345","7.5","5.363","0.1041","0.1755","5.767"]
["2024/10/22 00:00:00"," ","0.1462","12.6333","7.509","5.749","0.1071","0.1471","6.163"]
["2024/10/21 00:00:00"," ","0.2058","17.7847","7.582","5.095","0.1043","0.1448","6.887"]
["2024/10/20 00:00:00"," ","0.1859","16.0644","7.551","5.342","0.1058","0.153","7.373"]
["2024/10/19 00:00:00"," ","0.1411","12.1902","7.424","5.007","0.1061","0.1549","6.914"]
["2024/10/18 00:00:00"," ","0.1402","12.116","7.33","4.753","0.1042","0.1223","6.296"]
["2024/10/17 00:00:00"," ","0.133","11.4909","7.288","4.776","0.1035","0.103","5.778"]
["2024/10/16 00:00:00"," ","0.1194","10.3136","7.195","5.037","0.1521","0.0862","5.636"]
["2024/10/15 00:00:00"," ","0.1217","10.5116","7.101","6.444","0.153","0.0705","5.172"]
["2024/10/14 00:00:00"," ","0.1021","8.8183","6.995","7.035","0.1046","0.0535","4.605"]
["2024/10/13 00:00:00"," ","0.132","11.4089","7.106","9.832","0.098","0.0448","5.019"]
["2024/10/12 00:00:00"," ","0.2629","22.7163","6.714","41.765","0.8682","0.0289","4.054"]
["2024/10/11 00:00:00"," ","1.2064","104.2313","6.745","69.896","1.8886","0.0271","5.844"]
["2024/10/10 00:00:00"," ","0.4457","38.511","7.069","16.047","0.2597","0.023","4.409"]
["2024/10/09 00:00:00"," ","0.1982","17.1261","6.966","27.88","0.6172","0.0107","4.085"]
["2024/10/08 00:00:00"," ","0.3323","28.7107","6.748","89.83","1.8437","0.03","6.651"]
["2024/10/07 00:00:00"," ","1.6577","143.2226","6.726","106.718","2.0871","0.0255","7.407"]
["2024/10/06 00:00:00"," ","0.8351","72.1569","6.736","76.906","1.4851","0.0242","5.958"]
["2024/10/05 00:00:00"," ","1.3801","119.2397","6.868","70.835","1.9199","0.0191","5.975"]
["2024/10/04 00:00:00"," ","1.2009","103.7595","6.815","72.712","0.8664","0.0207","5.149"]
["2024/10/03 00:00:00"," ","1.692","146.1917","6.928","77.11","0.9791","0.027","5.065"]
["2024/10/02 00:00:00"," ","0.477","41.2131","6.884","37.771","0.3473","0.038","4.036"]
["2024/10/01 00:00:00"," ","0.4454","38.4819","6.587","86.343","1.7311","0.0379","6.077"]