{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年12月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年12月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2024年12月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2024/12/31 00:00:00"," ","2.8364","245.0624","7.604","99.346","1.0261","0.0785","4.857"]
["2024/12/30 00:00:00"," ","0.5389","46.557","7.447","19.451","0.099","0.0705","4.261"]
["2024/12/29 00:00:00"," ","0.7386","63.8166","7.983","118.234","1.8704","0.0437","6.379"]
["2024/12/28 00:00:00"," ","2.847","245.9836","7.358","236.641","1.6925","0.0239","4.304"]
["2024/12/27 00:00:00"," ","2.3598","203.8848","7.356","202.329","1.178","0.0457","4.166"]
["2024/12/26 00:00:00"," ","0.8625","74.5224","7.069","170.253","0.6793","0.0306","2.807"]
["2024/12/25 00:00:00"," ","2.8455","245.8527","6.883","228.899","0.8796","0.0112","2.872"]
["2024/12/24 00:00:00"," ","2.3016","198.8555","7.152","176.068","0.7858","0.0156","3.598"]
["2024/12/23 00:00:00"," ","2.1769","188.0885","7.046","180.816","1.0333","0.0127","2.575"]
["2024/12/22 00:00:00"," ","3.0143","260.4373","7.118","207.859","1.5305","0.0127","3.204"]
["2024/12/21 00:00:00"," ","2.4036","207.6739","6.762","248.865","1.9652","0.0109","5.034"]
["2024/12/20 00:00:00"," ","0.8769","75.7672","7.531","44.653","0.401","0.076","4.437"]
["2024/12/19 00:00:00"," ","0.4308","37.2224","7.666","7.02","0.2251","0.1516","4.586"]
["2024/12/18 00:00:00"," ","0.159","13.7351","7.602","4.539","0.2632","0.1699","5.414"]
["2024/12/17 00:00:00"," ","0.2951","25.4998","7.59","5.159","0.1936","0.1165","4.611"]
["2024/12/16 00:00:00"," ","0.2599","22.4588","7.636","29.401","0.1046","0.1418","6.352"]
["2024/12/15 00:00:00"," ","0.463","40.0039","7.689","39.979","0.1054","0.1359","6.168"]
["2024/12/14 00:00:00"," ","0.4295","37.1082","7.617","37.509","0.104","0.1426","5.959"]
["2024/12/13 00:00:00"," ","0.2339","20.2132","7.567","35.606","0.1061","0.1337","6.127"]
["2024/12/12 00:00:00"," ","0.3257","28.1387","7.54","39.127","0.0911","0.1409","6.509"]
["2024/12/11 00:00:00"," ","0.2988","25.8162","7.593","42.841","0.0912","0.1745","7.202"]
["2024/12/10 00:00:00"," ","0.8058","69.623","7.662","5.788","0.0735","0.2037","7.97"]
["2024/12/09 00:00:00"," ","1.2227","105.6407","7.698","5.281","0.1051","0.1912","8.819"]
["2024/12/08 00:00:00"," ","2.1126","182.5271","7.526","5.624","0.1057","0.1186","7.367"]
["2024/12/07 00:00:00"," ","0.3719","32.1316","6.965","32.792","1.06","0.0367","4.749"]
["2024/12/06 00:00:00"," ","1.6968","146.6046","7.414","51.115","1.5672","0.0159","4.95"]
["2024/12/05 00:00:00"," ","2.5308","218.6652","6.984","71.69","0.9518","0.0121","4.161"]
["2024/12/04 00:00:00"," ","1.9435","167.9168","7.476","60.212","2.3091","0.0222","5.754"]
["2024/12/03 00:00:00"," ","1.7548","151.6119","7.071","65.799","1.6012","0.0348","5.824"]
["2024/12/02 00:00:00"," ","1.7851","154.2324","7.023","54.998","0.3595","0.0254","3.895"]
["2024/12/01 00:00:00"," ","2.7618","238.6205","7.104","51.068","0.1048","0.0187","3.161"]