{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年3月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年3月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年3月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/03/31 00:00:00"," ","1.4313","123.661","7.508","92.875","1.6781","0.0396","7.439"]
["2025/03/30 00:00:00"," ","1.1446","98.8977","7.274","114.52","2.1112","0.0442","6.459"]
["2025/03/29 00:00:00"," ","3.4474","297.7969","7.161","102.367","1.9726","0.0225","6.88"]
["2025/03/28 00:00:00"," ","3.1564","272.717","6.903","106.904","2.4142","0.0389","7.451"]
["2025/03/27 00:00:00"," ","1.9136","165.3334","6.867","128.195","4.1","0.0517","11.896"]
["2025/03/26 00:00:00"," ","2.4253","209.4919","6.789","81.668","1.4111","0.0588","7.539"]
["2025/03/25 00:00:00"," ","1.4944","129.1177","7.029","36.959","0.2491","0.0638","7.955"]
["2025/03/24 00:00:00"," ","1.4519","125.4454","7.138","50.62","0.5941","0.0938","6.97"]
["2025/03/23 00:00:00"," ","1.6651","143.8631","7.093","40.44","0.4233","0.1006","7.076"]
["2025/03/22 00:00:00"," ","2.2135","191.2454","7.123","61.093","1.0627","0.1013","6.582"]
["2025/03/21 00:00:00"," ","2.561","221.2707","7.501","85.079","5.1728","0.1192","12.852"]
["2025/03/20 00:00:00"," ","1.3169","113.78","7.464","75.537","3.6289","0.0764","9.929"]
["2025/03/19 00:00:00"," ","2.1055","181.9125","7.158","101.11","1.8713","0.0717","6.915"]
["2025/03/18 00:00:00"," ","2.176","188.0031","7.509","39.027","0.1955","0.1586","5.682"]
["2025/03/17 00:00:00"," ","2.5003","216.029","7.042","53.47","1.2252","0.0238","4.691"]
["2025/03/16 00:00:00"," ","1.2265","105.9721","7.1","56.585","0.8824","0.0997","4.538"]
["2025/03/15 00:00:00"," ","1.2132","104.8195","6.88","61.179","1.1627","0.0499","4.052"]
["2025/03/14 00:00:00"," ","1.3888","119.9881","7.01","53.682","1.2775","0.0762","5.331"]
["2025/03/13 00:00:00"," ","1.2321","106.4542","7.241","37.73","0.7017","0.0876","4.84"]
["2025/03/12 00:00:00"," ","0.4903","38.0488","7.363","5.539","0.1576","0.0539","4.191"]
["2025/03/11 00:00:00"," ","1.8697","161.5447","7.625","7.465","0.817","0.2179","8.123"]
["2025/03/10 00:00:00"," ","2.4563","212.2276","7.559","38.883","5.8741","0.2385","14.88"]
["2025/03/09 00:00:00"," ","0.7874","68.0304","7.657","3.833","0.584","0.1217","5.135"]
["2025/03/08 00:00:00"," ","0.7167","61.9181","7.704","4.263","0.495","0.184","5.194"]
["2025/03/07 00:00:00"," ","1.6841","145.5045","7.788","4.5","0.4566","0.2527","5.708"]
["2025/03/06 00:00:00"," ","0.5594","48.3044","7.664","3.687","0.4438","0.0775","4.197"]
["2025/03/05 00:00:00"," ","0.568","49.0761","7.765","4.502","0.4475","0.1727","5.792"]
["2025/03/04 00:00:00"," ","5.9668","107.402","7.847","6.395","0.332","0.2777","8.195"]
["2025/03/03 00:00:00"," ","2.2467","194.1192","6.852","55.297","0.787","0.0772","8.213"]
["2025/03/02 00:00:00"," ","0.8478","73.2505","6.985","10.881","0.1344","0.0855","7.017"]
["2025/03/01 00:00:00"," ","1.3829","119.4867","6.821","63.006","1.1113","0.0631","7.246"]