{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年04月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年04月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年04月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/04/30 00:00:00"," ","2.6135","225.8038","7.391","83.308","1.386","0.0839","4.688"]
["2025/04/29 00:00:00"," ","2.469","213.3178","7.358","67.369","0.9805","0.0268","1.676"]
["2025/04/28 00:00:00"," ","2.5197","217.7063","7.776","74.832","1.131","0.0408","2.742"]
["2025/04/27 00:00:00"," ","3.2544","281.1769","7.75","84.964","1.522","0.0856","4.371"]
["2025/04/26 00:00:00"," ","2.5462","219.9846","7.159","68.127","0.9537","0.0752","4.182"]
["2025/04/25 00:00:00"," ","1.8409","159.0561","7.241","52.789","0.2767","0.0617","4.797"]
["2025/04/24 00:00:00"," ","0.9462","81.7537","6.921","70.708","1.4322","0.0989","7.306"]
["2025/04/23 00:00:00"," ","0.585","50.546","6.9","56.426","1.9197","0.0383","3.606"]
["2025/04/22 00:00:00"," ","0.9405","81.2599","7.126","34.352","0.5381","0.1149","6.651"]
["2025/04/21 00:00:00"," ","1.4158","122.3287","7.239","42.582","0.9203","0.1069","7.438"]
["2025/04/20 00:00:00"," ","1.6908","146.084","6.776","44.021","2.1023","0.0234","5.731"]
["2025/04/19 00:00:00"," ","1.4465","124.9763","7.352","28.231","0.8242","0.0693","5.04"]
["2025/04/18 00:00:00"," ","0.4408","38.0831","7.103","36.855","1.1774","0.1049","5.149"]
["2025/04/17 00:00:00"," ","2.8604","247.1387","7.612","68.269","0.4312","0.2333","8.616"]
["2025/04/16 00:00:00"," ","3.3817","292.1773","6.954","66.941","2.1562","0.09","4.816"]
["2025/04/15 00:00:00"," ","2.4458","211.3155","6.842","80.706","3.7899","0.07","7.115"]
["2025/04/14 00:00:00"," ","1.2197","105.3834","7.703","31.45","0.3594","0.0852","5.187"]
["2025/04/13 00:00:00"," ","3.1142","269.0629","7.716","74.793","1.8241","0.1687","9.354"]
["2025/04/12 00:00:00"," ","3.9551","341.7195","7.651","74.079","2.7421","0.1186","8.095"]
["2025/04/11 00:00:00"," ","4.6692","403.4064","7.43","58.745","0.7444","0.1397","6.201"]
["2025/04/10 00:00:00"," ","4.6468","401.4813","7.025","90.716","1.6819","0.0671","5.482"]
["2025/04/09 00:00:00"," ","3.0108","260.0654","6.674","99.72","1.5094","0.0443","4.426"]
["2025/04/08 00:00:00"," ","4.2651","368.5085","7.282","94.193","1.3261","0.1077","7.01"]
["2025/04/07 00:00:00"," ","3.8204","330.0783","7.401","107.395","1.489","0.1641","8.253"]
["2025/04/06 00:00:00"," ","5.9347","512.7597","7.847","97.864","1.1551","0.1629","9.716"]
["2025/04/05 00:00:00"," ","4.5344","391.7591","7.63","130.765","2.2018","0.1069","8.842"]
["2025/04/04 00:00:00"," ","3.891","336.1792","7.309","157.078","1.4088","0.0482","12.406"]
["2025/04/03 00:00:00"," ","3.9386","340.295","7.188","113.129","1.5651","0.0494","10.494"]
["2025/04/02 00:00:00"," ","3.6265","313.3217","7.055","137.458","2.7984","0.0309","10.682"]
["2025/04/01 00:00:00"," ","3.765","325.2856","7.239","134.158","2.9194","0.039","7.973"]