{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年5月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年5月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年5月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/05/31 00:00:00"," ","0.2567","22.1751","6.951","22.998","0.128","0.1033","5.795"]
["2025/05/29 00:00:00"," ","0.2984","25.7801","7.077","26.899","0.1005","0.1293","7.309"]
["2025/05/28 00:00:00"," ","0.3422","29.5646","7.078","20.476","0.105","0.0634","5.419"]
["2025/05/27 00:00:00"," ","0.2949","25.48","7.031","30.157","0.1349","0.1044","6.929"]
["2025/05/26 00:00:00"," ","0.4958","42.8367","7.26","41.653","0.1833","0.1786","9.135"]
["2025/05/25 00:00:00"," ","0.9614","83.0611","7.538","76.746","0.1779","0.4228","14.523"]
["2025/05/24 00:00:00"," ","1.5284","132.0525","7.558","73.263","0.1985","0.4329","15.253"]
["2025/05/23 00:00:00"," ","1.4526","125.5072","7.483","60.367","0.2542","0.3226","10.675"]
["2025/05/22 00:00:00"," ","0.1979","17.1018","6.996","27.845","0.1909","0.1016","5.87"]
["2025/05/21 00:00:00"," ","0.3859","33.3415","7.133","33.504","0.2024","0.1359","6.685"]
["2025/05/20 00:00:00"," ","0.2794","24.1415","7.11","30.347","0.1703","0.1122","7.393"]
["2025/05/19 00:00:00"," ","0.3811","32.9211","7.233","30.921","0.1681","0.1267","7.628"]
["2025/05/18 00:00:00"," ","0.2609","22.5403","7.282","31.428","0.1717","0.1308","6.919"]
["2025/05/17 00:00:00"," ","0.4007","34.6182","7.272","31.712","0.1953","0.1445","3.563"]
["2025/05/16 00:00:00"," ","0.2947","25.4653","7.253","35.81","0.2705","0.1885","9.818"]
["2025/05/15 00:00:00"," ","0.43","37.1513","7.171","26.201","0.2612","0.0823","7.496"]
["2025/05/14 00:00:00"," ","0.2779","24.0094","7.303","37.353","0.2576","0.2094","10.687"]
["2025/05/13 00:00:00"," ","0.3213","27.7569","7.341","25.581","0.2904","0.0889","5.62"]
["2025/05/12 00:00:00"," ","0.2286","19.7509","7.418","29.939","0.2267","0.0993","3.86"]
["2025/05/11 00:00:00"," ","0.3854","33.2974","7.533","37.815","0.2638","0.1444","5.781"]
["2025/05/10 00:00:00"," ","0.6025","52.0545","7.724","66.826","0.2387","0.3282","12.303"]
["2025/05/09 00:00:00"," ","1.0596","91.5473","7.469","67.021","0.5153","0.1225","6.145"]
["2025/05/08 00:00:00"," ","1.1752","101.5374","7.287","78.397","0.634","0.1064","5.502"]
["2025/05/07 00:00:00"," ","0.7881","68.0895","7.404","62.615","0.5078","0.0677","4.547"]
["2025/05/06 00:00:00"," ","0.8661","74.8336","6.902","70.956","1.0214","0.0249","2.326"]
["2025/05/05 00:00:00"," ","0.8042","69.4842","7.265","54.692","0.7784","0.0494","3.422"]
["2025/05/04 00:00:00"," ","1.5098","130.4478","7.538","74.447","1.2956","0.0987","5.053"]
["2025/05/03 00:00:00"," ","0.445","38.4497","7.335","43.521","0.5778","0.0683","5.722"]
["2025/05/02 00:00:00"," ","0.7393","63.8723","7.151","72.049","1.1952","0.0476","4.078"]
["2025/05/01 00:00:00"," ","1.1068","95.6245","7.161","63.233","0.8881","0.0319","3.654"]