{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年6月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年6月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年6月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/06/30 00:00:00"," ","2.6678","230.4985","7.25","73.672","1.735","0.0141","4.001"]
["2025/06/29 00:00:00"," ","3.092","267.1516","7.537","86.642","2.0253","0.0124","4.486"]
["2025/06/28 00:00:00"," ","2.9363","253.6994","7.576","87.072","2.2491","0.0148","5.417"]
["2025/06/27 00:00:00"," ","3.4057","294.2022","7.74","60.024","1.4634","0.0262","4.264"]
["2025/06/26 00:00:00"," ","3.9379","340.2318","7.575","34.278","0.5258","0.1212","8.419"]
["2025/06/25 00:00:00"," ","3.1979","276.2981","7.432","12.707","0.1909","0.1978","8.956"]
["2025/06/24 00:00:00"," ","2.1156","182.7873","7.199","13.702","0.4093","0.1698","7.882"]
["2025/06/23 00:00:00"," ","3.6108","311.9741","7.382","8.477","0.0528","0.255","9.822"]
["2025/06/22 00:00:00"," ","3.2908","284.3246","7.224","7.997","0.0463","0.1879","9.083"]
["2025/06/21 00:00:00"," ","1.5137","130.78","7.028","5.968","0.046","0.122","6.739"]
["2025/06/20 00:00:00"," ","0.8496","73.4035","7.041","4.501","0.0593","0.136","6.928"]
["2025/06/19 00:00:00"," ","0.3575","30.8865","6.881","3.158","0.0589","0.0345","4.963"]
["2025/06/18 00:00:00"," ","0.3089","26.6919","6.908","4.359","0.054","0.1143","5.995"]
["2025/06/17 00:00:00"," ","0.3313","28.6267","6.875","3.313","0.0651","0.0353","4.452"]
["2025/06/16 00:00:00"," ","0.1306","11.2858","7.007","2.043","0.0661","0.0698","4.437"]
["2025/06/15 00:00:00"," ","0.6701","57.8995","7.067","2.189","0.0523","0.069","4.724"]
["2025/06/14 00:00:00"," ","0.3831","33.1017","7.063","41.242","0.0466","0.1406","7.4"]
["2025/06/13 00:00:00"," ","1.0315","89.1188","7.005","21.525","0.0415","0.0681","4.898"]
["2025/06/12 00:00:00"," ","0.6261","54.0937","7.119","10.433","0.0504","0.1157","6.341"]
["2025/06/11 00:00:00"," ","3.8824","335.443","7.162","11.504","0.0555","0.1667","7.592"]
["2025/06/10 00:00:00"," ","2.4634","212.8356","7.086","24.77","0.0589","0.217","10.353"]
["2025/06/09 00:00:00"," ","0.1315","11.3581","7.104","49.524","0.0905","0.08","5.656"]
["2025/06/08 00:00:00"," ","0.3783","32.6879","7.021","47.617","0.0952","0.0717","6.256"]
["2025/06/07 00:00:00"," ","0.3275","28.2932","7.06","66.742","0.1129","0.1451","8.055"]
["2025/06/06 00:00:00"," ","0.2454","21.2014","6.9","49.068","0.186","0.048","6.035"]
["2025/06/05 00:00:00"," ","0.1113","9.6202","6.897","55.853","0.06","0.0977","8.005"]
["2025/06/04 00:00:00"," ","0.5785","49.9796","7.121","72.459","0.0576","0.164","9.437"]
["2025/06/03 00:00:00"," ","0.1874","16.1925","6.937","35.047","0.0989","0.1212","10.435"]
["2025/06/02 00:00:00"," ","0.3716","32.1065","6.968","23.223","0.1261","0.1045","7.376"]
["2025/06/01 00:00:00"," ","0.3557","30.7338","6.999","22.716","0.1149","0.1092","6.192"]