{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年07月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年07月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年07月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/07/31 00:00:00"," ","1.2478","107.8135","7.673","9.961","0.0485","0.315","4.357"]
["2025/07/30 00:00:00"," ","1.4454","124.8841","7.59","9.25","0.0551","0.2903","3.233"]
["2025/07/29 00:00:00"," ","1.488","128.5629","7.546","10.778","0.2104","0.2965","11.494"]
["2025/07/28 00:00:00"," ","1.7174","148.3799","7.54","12.195","0.4203","0.3168","14.409"]
["2025/07/27 00:00:00"," ","2.158","186.4515","7.502","12.57","0.4508","0.3213","14.71"]
["2025/07/26 00:00:00"," ","0.7023","60.6808","7.24","9.899","0.4441","0.2017","9.429"]
["2025/07/25 00:00:00"," ","2.6929","232.667","7.123","63.542","1.0108","0.1052","7.303"]
["2025/07/24 00:00:00"," ","5.2168","450.7313","6.874","84.735","1.5559","0.0832","6.507"]
["2025/07/23 00:00:00"," ","3.4025","293.9769","7.394","48.765","1.0248","0.1333","8.517"]
["2025/07/22 00:00:00"," ","4.2099","363.737","7.204","68.58","1.2729","0.0771","6.208"]
["2025/07/21 00:00:00"," ","5.1661","446.3416","7.069","53.045","1.1006","0.0706","8.226"]
["2025/07/20 00:00:00"," ","3.456","298.5995","7.399","85.511","1.6779","0.0244","6.21"]
["2025/07/19 00:00:00"," ","2.8428","245.5968","7.5","67.722","1.6706","0.0908","7.498"]
["2025/07/18 00:00:00"," ","1.2909","111.5338","7.185","13.496","0.4721","0.1951","8.248"]
["2025/07/17 00:00:00"," ","3.1347","270.8157","7.26","49.958","0.8126","0.1274","8.535"]
["2025/07/16 00:00:00"," ","2.7291","235.7923","6.941","43.254","1.0081","0.0669","7.677"]
["2025/07/15 00:00:00"," ","0.2571","22.2165","6.773","38.33","0.7234","0.0544","5.55"]
["2025/07/14 00:00:00"," ","4.4438","383.9403","7.102","91.02","1.9036","0.048","8.291"]
["2025/07/13 00:00:00"," ","5.518","476.7591","7.488","81.182","1.7883","0.0115","6.125"]
["2025/07/12 00:00:00"," ","4.8153","416.0442","7.095","79.315","2.2609","0.0111","5.958"]
["2025/07/11 00:00:00"," ","3.2342","279.4365","7.126","46.551","1.4755","0.075","7.115"]
["2025/07/10 00:00:00"," ","1.6666","143.9954","7.137","147.034","4.318","0.0635","9.719"]
["2025/07/09 00:00:00"," ","2.4248","209.504","7.752","98.623","3.3636","0.0472","9.725"]
["2025/07/08 00:00:00"," ","5.5508","479.5916","7.583","67.946","1.7142","0.0231","7.443"]
["2025/07/07 00:00:00"," ","2.7237","235.3213","7.007","70.268","1.6247","0.0278","2.853"]
["2025/07/06 00:00:00"," ","4.7434","409.8309","7.294","37.069","0.7541","0.1423","6.944"]
["2025/07/05 00:00:00"," ","4.4433","383.9052","7.331","63.181","1.1935","0.055","4.51"]
["2025/07/04 00:00:00"," ","3.9924","344.9329","7.338","85.823","1.8714","0.017","3.607"]
["2025/07/03 00:00:00"," ","3.5807","309.3701","7.294","87.076","2.0448","0.0192","4.506"]
["2025/07/02 00:00:00"," ","3.7297","322.2344","7.312","72.435","2.6806","0.0631","7.965"]
["2025/07/01 00:00:00"," ","3.5261","304.6586","7.375","73.654","2.0097","0.0354","5.483"]