{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年08月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年08月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年08月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/08/31 00:00:00"," ","6.3052","544.7727","7.824","92.262","3.0019","0.0941","5.115"]
["2025/08/30 00:00:00"," ","3.0211","261.0236","7.531","72.197","2.3039","0.0506","4.474"]
["2025/08/29 00:00:00"," ","6.701","578.9669","7.394","105.126","2.4589","0.0352","7.566"]
["2025/08/28 00:00:00"," ","6.6586","575.3043","7.325","112.617","2.2298","0.0434","5.838"]
["2025/08/27 00:00:00"," ","8.9651","774.582","7.48","118.915","1.8886","0.0449","4.356"]
["2025/08/26 00:00:00"," ","5.899","509.6726","7.157","123.982","1.3136","0.0473","4.655"]
["2025/08/25 00:00:00"," ","8.8217","762.1925","7.404","107.411","1.0395","0.0575","3.658"]
["2025/08/24 00:00:00"," ","2.4961","215.659","7.738","18.47","0.0592","0.0907","5.158"]
["2025/08/23 00:00:00"," ","4.1438","358.0254","7.757","83.56","1.0435","0.0421","4.042"]
["2025/08/22 00:00:00"," ","8.5944","742.56","8.088","80.818","0.7343","0.0352","3.713"]
["2025/08/21 00:00:00"," ","8.2989","716.9883","8.099","91.389","0.9505","0.0351","3.916"]
["2025/08/20 00:00:00"," ","8.6358","746.073","8.186","114.06","1.4713","0.0355","4.366"]
["2025/08/19 00:00:00"," ","7.6948","664.8341","8.141","119.317","1.5743","0.0474","4.945"]
["2025/08/18 00:00:00"," ","6.2304","538.3052","7.656","73.102","0.682","0.0582","5.184"]
["2025/08/17 00:00:00"," ","3.6184","312.6267","7.39","50.41","0.3927","0.0734","6.303"]
["2025/08/16 00:00:00"," ","3.5237","304.4476","7.627","30.36","0.1604","0.1254","6.878"]
["2025/08/15 00:00:00"," ","2.8739","244.9307","7.658","21.163","0.16","0.1028","7.237"]
["2025/08/14 00:00:00"," ","6.4482","557.1259","7.42","82.054","1.0564","0.0393","8.069"]
["2025/08/13 00:00:00"," ","7.3732","637.0431","7.871","83.769","1.1185","0.0905","11.924"]
["2025/08/12 00:00:00"," ","1.9199","165.8754","7.787","18.597","0.0787","0.2275","7.879"]
["2025/08/11 00:00:00"," ","1.9592","169.2415","7.736","18.154","0.1151","0.2296","5.929"]
["2025/08/10 00:00:00"," ","1.7639","152.4016","7.721","18.25","0.1068","0.2169","6.342"]
["2025/08/09 00:00:00"," ","1.6271","140.5817","7.747","17.563","0.117","0.2313","5.348"]
["2025/08/08 00:00:00"," ","1.7363","150.0183","7.764","16.023","0.1148","0.2141","5.126"]
["2025/08/07 00:00:00"," ","2.3638","204.2144","7.793","20.744","0.1904","0.2167","5.147"]
["2025/08/06 00:00:00"," ","3.7656","325.349","7.526","60.532","0.7884","0.1585","3.99"]
["2025/08/05 00:00:00"," ","3.9425","340.6312","7.26","71.873","0.9002","0.0988","3.518"]
["2025/08/04 00:00:00"," ","7.9514","686.9332","7.433","89.982","1.1722","0.062","3.946"]
["2025/08/03 00:00:00"," ","5.3168","459.3705","7.229","77.656","0.7526","0.092","3.729"]
["2025/08/02 00:00:00"," ","5.4816","473.6142","7.752","118.386","1.1908","0.0795","3.127"]
["2025/08/01 00:00:00"," ","1.8785","162.302","7.742","15.037","0.0692","0.3307","4.937"]