{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年9月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年9月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年9月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/09/30 00:00:00"," ","0.789","68.1665","7.588","7.005","0.3964","0.132","1.872"]
["2025/09/29 00:00:00"," ","1.8806","162.4773","7.251","6.351","0.4387","0.1238","1.512"]
["2025/09/28 00:00:00"," ","1.3915","120.2248","7.224","7.353","0.5621","0.1065","1.614"]
["2025/09/27 00:00:00"," ","2.4841","214.6272","7.268","5.868","0.8631","0.051","1.256"]
["2025/09/26 00:00:00"," ","3.8871","335.796","6.757","31.992","0.958","0.0196","1.599"]
["2025/09/25 00:00:00"," ","8.1687","705.779","6.925","26.99","0.5417","0.0194","0.793"]
["2025/09/24 00:00:00"," ","10.5191","908.8483","7.414","46.041","1.1904","0.0191","1.456"]
["2025/09/23 00:00:00"," ","3.0297","261.7684","7.416","15.563","0.5839","0.0775","2.16"]
["2025/09/22 00:00:00"," ","7.7189","666.9165","6.961","52.87","1.3929","0.039","0.961"]
["2025/09/21 00:00:00"," ","6.5154","562.9272","7.127","31.475","0.8338","0.05","2.649"]
["2025/09/20 00:00:00"," ","6.5683","567.4976","7.202","47.318","1.5938","0.0359","1.834"]
["2025/09/19 00:00:00"," ","7.8479","678.0548","7.384","26.385","1.4572","0.0484","2.566"]
["2025/09/18 00:00:00"," ","4.8946","422.8896","7.305","26.034","1.2399","0.0558","2.721"]
["2025/09/17 00:00:00"," ","6.8066","587.834","7.449","37.984","0.7843","0.0344","1.674"]
["2025/09/16 00:00:00"," ","5.5582","480.2267","7.579","37.066","0.9451","0.0515","3.786"]
["2025/09/15 00:00:00"," ","10.9919","949.6472","7.788","46.75","1.2898","0.0306","3.744"]
["2025/09/14 00:00:00"," ","3.0894","266.9254","7.663","17.926","0.666","0.1036","3.443"]
["2025/09/13 00:00:00"," ","2.3532","203.3186","7.717","11.18","0.6068","0.1138","3.488"]
["2025/09/12 00:00:00"," ","0.8767","75.7431","7.323","5.925","0.4095","0.0986","1.541"]
["2025/09/11 00:00:00"," ","3.9216","338.8237","7.509","5.047","0.2706","0.076","1.524"]
["2025/09/10 00:00:00"," ","2.0742","179.2092","7.685","7.772","0.6134","0.0947","3.557"]
["2025/09/09 00:00:00"," ","3.0084","259.908","7.666","27.004","2.0653","0.0974","3.088"]
["2025/09/08 00:00:00"," ","1.7173","148.3722","7.585","14.178","1.0237","0.0666","1.681"]
["2025/09/07 00:00:00"," ","1.3027","112.556","7.419","15.429","0.9288","0.0445","2.066"]
["2025/09/06 00:00:00"," ","6.2963","544.0008","7.747","158.829","2.9936","0.0208","3.277"]
["2025/09/05 00:00:00"," ","5.816","502.5059","7.352","79.144","0.9957","0.041","2.808"]
["2025/09/04 00:00:00"," ","4.6616","402.7188","7.497","94.662","1.403","0.059","3.388"]
["2025/09/03 00:00:00"," ","0.7444","64.3201","7.431","24.943","0.6087","0.0833","4.644"]
["2025/09/02 00:00:00"," ","1.3875","119.8714","7.459","14.358","1.0611","0.0585","7.308"]
["2025/09/01 00:00:00"," ","6.5196","563.2925","7.659","105.06","3.9297","0.0497","6.859"]