{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年10月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年10月环保公示","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年10月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/10/31 00:00:00"," ","3.084","266.4535","7.227","27.057","1.3907","0.0155","3.266"]
["2025/10/30 00:00:00"," ","3.528","304.823","7.388","32.102","1.8221","0.0165","3.939"]
["2025/10/29 00:00:00"," ","3.3697","291.1408","7.301","26.775","1.1674","0.0164","3.031"]
["2025/10/28 00:00:00"," ","8.1213","701.6441","7.318","45.437","1.978","0.0156","2.775"]
["2025/10/27 00:00:00"," ","2.7099","234.137","7.245","21.749","1.0511","0.014","1.573"]
["2025/10/26 00:00:00"," ","6.3032","544.595","7.625","58.176","2.3764","0.0142","2.428"]
["2025/10/25 00:00:00"," ","1.8554","160.3051","7.225","15.684","0.6931","0.0105","0.875"]
["2025/10/24 00:00:00"," ","4.4775","386.8208","7.736","30.965","1.7628","0.0089","1.186"]
["2025/10/23 00:00:00"," ","8.028","693.5813","7.18","49.269","1.9244","0.0126","1.899"]
["2025/10/22 00:00:00"," ","2.8777","248.6365","7.468","13.257","0.3837","0.0077","0.854"]
["2025/10/21 00:00:00"," ","6.8401","590.982","7.05","40.011","0.8292","0.0086","2.412"]
["2025/10/20 00:00:00"," ","4.5033","389.081","7.173","47.758","0.0571","0.0159","3.849"]
["2025/10/19 00:00:00"," ","6.5891","569.3005","7.286","53.678","0.0602","0.0144","3.081"]
["2025/10/18 00:00:00"," ","6.3551","549.0463","7.317","45.278","0.069","0.0133","2.751"]
["2025/10/17 00:00:00"," ","5.8326","503.937","7.233","36.727","0.0522","0.0149","2.482"]
["2025/10/16 00:00:00"," ","6.2135","536.8483","7.412","40.715","0.0571","0.0164","2.678"]
["2025/10/15 00:00:00"," ","8.9467","772.9989","7.585","44.48","0.0507","0.0159","3.205"]
["2025/10/14 00:00:00"," ","5.4251","468.7305","7.659","30.152","0.2434","0.0448","2.154"]
["2025/10/13 00:00:00"," ","3.648","315.1876","7.416","41.1","0.8307","0.0713","1.328"]
["2025/10/12 00:00:00"," ","1.2521","108.1795","7.271","5.359","0.0702","0.1196","0.914"]
["2025/10/11 00:00:00"," ","1.6517","142.7112","7.294","7.189","0.0754","0.0691","0.877"]
["2025/10/10 00:00:00"," ","6.7565","583.7639","7.031","20.394","0.0662","0.0345","0.974"]
["2025/10/09 00:00:00"," ","9.1105","787.0856","7.037","13.269","0.0578","0.0195","0.946"]
["2025/10/08 00:00:00"," ","11.0731","956.6598","6.851","19.332","0.1086","0.0132","1.03"]
["2025/10/07 00:00:00"," ","3.6355","314.105","7.331","9.484","0.1286","0.059","1.725"]
["2025/10/06 00:00:00"," ","5.8595","506.2127","7.573","21.715","0.4596","0.0359","1.149"]
["2025/10/05 00:00:00"," ","3.7691","325.6515","7.972","11.579","0.867","0.1072","2.028"]
["2025/10/04 00:00:00"," ","2.0802","179.7238","7.984","8.425","0.0612","0.1237","2.537"]
["2025/10/03 00:00:00"," ","1.5527","134.1543","7.901","7.421","0.0591","0.1322","2.072"]
["2025/10/02 00:00:00"," ","0.8135","70.2865","7.513","4.737","0.074","0.1042","1.306"]
["2025/10/01 00:00:00"," ","0.773","66.7834","7.485","6.425","0.076","0.1581","1.536"]