{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025年11月环保公示"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025年11月环保公示","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8]]}
["2025年11月环保公示"]
["监测时间","备注","流量(L/s)","累计流量(吨)","pH(无量纲)","化学需氧量(mg/L)","氨氮(mg/L)","总磷(mg/L)","总氮(mg/L)"]
["2025/11/30 00:00:00"," ","4.4017","380.3071","7.517","39.561","0.5452","0.008","1.315"]
["2025/11/29 00:00:00"," ","4.3885","379.1682","7.613","35.067","0.5173","0.0079","1.574"]
["2025/11/28 00:00:00"," ","8.1274","702.2106","7.655","59.839","1.2121","0.0073","2.316"]
["2025/11/27 00:00:00"," ","8.6718","749.2448","7.476","47.258","0.8106","0.0062","2.776"]
["2025/11/26 00:00:00"," ","5.892","509.0053","7.773","33.18","0.8353","0.0089","2.009"]
["2025/11/25 00:00:00"," ","4.7753","412.588","7.313","67.013","1.0268","0.0112","2.385"]
["2025/11/24 00:00:00"," ","7.9219","684.4546","7.438","67.753","0.6477","0.0098","2.089"]
["2025/11/23 00:00:00"," ","6.5803","568.4996","7.289","65.294","0.6302","0.008","1.889"]
["2025/11/22 00:00:00"," ","9.1197","787.9394","7.234","57.855","0.2497","0.0079","1.617"]
["2025/11/21 00:00:00"," ","9.4245","814.2772","7.199","66.448","1.5359","0.0079","2.474"]
["2025/11/20 00:00:00"," ","4.5182","390.3697","7.311","53.735","1.622","0.0074","2.396"]
["2025/11/19 00:00:00"," ","1.3091","113.1095","7.55","29.305","2.3048","0.0076","3.355"]
["2025/11/18 00:00:00"," ","4.286","370.3075","7.711","41.604","1.3341","0.0199","3.113"]
["2025/11/17 00:00:00"," ","5.4855","473.9494","7.318","55.294","0.7066","0.0234","2.25"]
["2025/11/16 00:00:00"," ","3.5349","305.4167","7.376","44.771","0.6111","0.0196","2.732"]
["2025/11/15 00:00:00"," ","6.1164","528.4597","6.817","69.555","1.1827","0.0225","2.414"]
["2025/11/14 00:00:00"," ","4.5143","390.0316","7.135","66.843","1.19","0.0184","2.975"]
["2025/11/13 00:00:00"," ","4.0393","348.9623","7.581","39.74","0.4008","0.0198","2.29"]
["2025/11/12 00:00:00"," ","7.8235","675.9469","7.246","67.624","1.1779","0.0222","2.516"]
["2025/11/11 00:00:00"," ","3.4896","301.5043","7.139","60.474","1.1937","0.0233","2.038"]
["2025/11/10 00:00:00"," ","5.2487","453.4382","7.03","61.505","1.1864","0.0254","1.398"]
["2025/11/09 00:00:00"," ","8.7693","757.6644","6.823","69.748","1.1494","0.0291","1.234"]
["2025/11/08 00:00:00"," ","5.6306","486.3997","7.286","49.841","0.9316","0.0277","1.829"]
["2025/11/07 00:00:00"," ","2.2104","190.9797","7.075","73.41","2.0319","0.0262","2.503"]
["2025/11/06 00:00:00"," ","6.6545","574.9049","7.204","71.7","1.6863","0.0269","1.838"]
["2025/11/05 00:00:00"," ","11.3005","976.362","7.224","72.179","3.1221","0.0316","3.001"]
["2025/11/04 00:00:00"," ","5.0345","434.9804","7.691","27.548","1.1647","0.019","2.866"]
["2025/11/03 00:00:00"," ","4.1849","361.5716","7.253","31.466","1.4912","0.014","3.549"]
["2025/11/02 00:00:00"," ","2.7635","238.7655","7.318","8.678","0.4998","0.0075","2.168"]
["2025/11/01 00:00:00"," ","3.3972","293.5161","7.414","21.014","1.1497","0.0145","3.359"]